## Information
Version 2
Information om, hvornår dette ark skal benyttes:
Bemærk excelarket er ikke en ansøgning, dvs. ansøgningsskemaet på portalen skal udfyldes, som en del af ansøgningen. Link: https://portal.ens.dk/ENS_Dashboard/login
Beregner til udskiftning af mindre brændselskedler og kalorifer:
Excelarket er en kopi af varmeforsygningsberegner til udskiftning af mindre brændselskedler på ansøgningsportalen. Den kan benyttes, hvis du ønsker at søge om udskiftning af mere end en kedel/ kalorifer/ strålevarmer med forbrug under 32.000 kg træpiller, 15.000 L olie og 15.000 Nm3 naturgas i samme ansøgning. Bemærk, hvis du har flere kedler/ kalorifer skal du altid udfylde den ene i beregneren på ansøgningsportalen.
Hvis du har en kedel/ kalorifer eller flere kedler/ kaloriferer med et forbrug over 32.000 kg, 15.000 L olie og/ eller 15.000 Nm3 skal du benytte standardløsning for varmeforsyning i stedet for.
Beregner til udskiftning af almen belysning:
Excelarket er en kopi af beregner for belysning på ansøgningsportalen. Du skal altid starte med at udfylde beregneren på ansøgningsportalen.
Excel kan benyttes i følgende situationer:
- Ansøgningen indeholder flere belysningsprojekter.
- Ansøgning indeholder flere adresser.
- Belysningsprojektet indeholder mere end 10 typer af lyskilder.
- Belysningsprojektet indeholder forskellig brugstider

## 1. Varmeforsyningsprojekter
Beregner til udskiftning af mindre brændselskedler og kaloriferer
Vejledning til udfyldelse af beregner til udskiftning af mindre brændselskedler og kaloriferer
Hvornår kan jeg bruge excelarket? Excelarket er en kopi af beregner til udskiftning af mindre brændselskedler på ansøgningsportalen. Den kan benyttes, hvis du ønsker at søge om udskiftning af mere end en kedel/ kalorifer med forbrug under 32.000 kg træpiller, 15.000 L olie og 15.000 Nm3 naturgas i samme ansøgning. Bemærk, hvis du har flere kedler/ kalorifer skal du altid udfylde den ene i beregneren på ansøgningsportalen. Hvordan beregnes mit energiforbrug? Hvis du svarer ja til, at dit projekt er omfattet af beregneren, vil der udløses nogle felter som skal udfyldes, og nogle felter som indeholder beregninger. Du skal udfylde alle de påkrævede felter med grønt, før der foretages beregninger. Hvordan ansøger jeg? Excelarket er ikke en ansøgning og beregner ikke dit tilskud for dig. Du skal udfylde ansøgningsskemaet på ansøgningsportalen. Her vil du også se, hvad du kan få i tilskud. Du skal indtaste energitype, energiforbrug. Hvis din varmekilde leverer energi til beboelse og erhverv skal du indskrive de korrigerede investeringsomkostninger for beboelse. Du skal vælge levetidskategorien 1.3 Udskiftning af forsynings-, service- og procesanlæg. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet kan findes i trin-for-trin-guiden.
Vælg fra listen om dit projekt er omfattet af beregneren →
Generelle oplysninger om projektet |  | Hvilken dokumentation skal jeg indsende, når jeg ansøger om tilskud? Der er nogle dokumentationskrav for dit projekt, når du bruger beregneren til varmeforsyning. Dokumenterne skal vedhæftes din ansøgning som bilag 1 og 2. - Dit brændselsforbrug skal dokumenteres ved faktura eller en opgørelse fra en gasleverandør og indsendes som Bilag 1 – Dokumentation af energiforbrug i før-situationen. Opgørelsen skal dække over 12 sammenhængende måneder eller tre sammenhængende år forud for ansøgning og må maksimalt være et år gammel på ansøgningstidspunktet. Hvis du månedsfaktureres må den ældste faktura højst være 14 mdr. gammel. Det er det regulerede gasforbrug fra fakturaen eller opgørelsen, der skal benyttes i beregneren. - Et budget over de støtteberettigede investeringsomkostninger - find skabelon på sparenergi.dk/erhvervspuljen under hjælpeværktøjer. Hvad skal jeg dokumentere, når jeg har udført projektet? Når du har udført dit projekt, og du vil anmode om udbetaling, skal du dokumentere, at projektet er realiseret. Du kan blive bedt om at dokumentere, at projektet ikke blev påbegyndt inden du ansøgte, fx ved indsendelse af ordrebekræftelse. - Du skal indsende faktura for det udførte arbejde. - Du skal dokumentere betaling af omkostningerne til projektet. Dette gøres fx via bankudskrift. Yderligere information om regnskabsbilag kan findes i afsnit 2.5.1 i Vejledning til ansøgning |  | Opvarmningsform i før-sit | Virkningsgrad | Brændselstype | Brændværdier | Olie | Naturgas | Træpille
|  |  |  | Olie | 0.7 | Gas-/dieselolie | 9.87 | 1000 - 2999 | 1000 - 2999 | 3000 - 13999
Anslået investering [kr.] | 0.3 |  |  | Naturgas | 0.7 | Naturgas | 11 | 3000 - 4999 | 3000 - 4999 | 14000 - 16999
|  |  |  | Træpille | 0.7 | Træpiller/træbriketter | 4.67 | 5000 - 6999 | 5000 - 6999 | 17000 - 19999
|  |  |  | Oliekaloriferer | 0.87 | Gas-/dieselolie | 9.87 | 7000- 8999 | 7000- 8999 | 20000 - 22999
|  |  |  | Naturgaskaloriferer | 0.87 | Naturgas | 11 | 9000 - 10999 | 9000 - 10999 | 23000 - 25999
Type af opvarmningsform i før-situation | 0.3 | [6 empty] | 11000 - 12999 | 11000 - 12999 | 26000 - 28999
Brændselsforbrug i før-situationen | 0.3 |  |  | Bolig beregninger |  |  |  | 13000 - 15000 | 13000 - 15000 | 29000 - 32000
Går noget af brændelsforbruget til opvarmning af bygning der benyttes til beboelse? | 0.3 |  |  | Ja
Angiv areal [m2] af bygningen anvendt til beboelse | 0.3 |  |  | Nej
Varmekilde i efter-situation | 0.3 |  |  | 0
|  |  | Nøgletal | 103 | kwh/m2 |  |  | Varmetype - Match
|  |  | Result | 0 |  |  |  | #N/A |  | 0.3
Energitype i før-situationen | [7 empty] | Reference værdier
Energitype i efter-situationen |  |  |  | Varmekilder i efter-situationen | virkningsgrad | Brændselstyper |  | #N/A
Energiforbrug i før-situation [MWh/år] |  |  |  | Varmepumpe | 3.5 | Elektricitet |  | #N/A
Energiforbrug i efter-situation [MWh/år] |  |  |  | Fjernvarme | 1 | Fjernvarme |  | #N/A
Energibesparelsen [MWh/år] |  |  |  | Træfliskedel | 0.98 | Træ og træaffald |  | #N/A
|  |  |  | Træpillekedel | 0.98 | Træpiller/træbriketter |  | #N/A
Investeringsomkostninger korrigeret for beboelse [kr.] | [7 empty] | #N/A
#N/A
Hvis du benytter beregneren for kedler eller kaloriferer skal du udfylde alle felter med et kryds ovenfor.
[6 empty] | Brændselsforbrug - Olie/Gas | Brændselsforbrug (L, Nm3, kg)
[6 empty] | 1000 - 2999 | 2999
[6 empty] | 3000 - 4999 | 4999
[6 empty] | 5000 - 6999 | 6999
[6 empty] | 7000- 8999 | 8999
[6 empty] | 9000 - 10999 | 10999
[6 empty] | 11000 - 12999 | 12999
[6 empty] | 13000 - 15000 | 15000
Brændselsforbrug - træpiller
[6 empty] | 3000 - 13999 | 13999
[6 empty] | 14000 - 16999 | 16999
[6 empty] | 17000 - 19999 | 19999
[6 empty] | 20000 - 22999 | 22999
[6 empty] | 23000 - 25999 | 25999
[6 empty] | 26000 - 28999 | 28999
[6 empty] | 29000 - 32000 | 32000
Nm3
Liter
Kg

## 2. Varmeforsyningsprojekter
Beregner til udskiftning af mindre brændselskedler og kaloriferer
Vejledning til udfyldelse af beregner til udskiftning af mindre brændselskedler og kaloriferer
Hvornår kan jeg bruge excelarket? Excelarket er en kopi af beregner til udskiftning af mindre brændselskedler på ansøgningsportalen. Den kan benyttes, hvis du ønsker at søge om udskiftning af mere end en kedel/ kalorifer med forbrug under 32.000 kg træpiller, 15.000 L olie og 15.000 Nm3 naturgas i samme ansøgning. Bemærk, hvis du har flere kedler/ kalorifer skal du altid udfylde den ene i beregneren på ansøgningsportalen. Hvordan beregnes mit energiforbrug? Hvis du svarer ja til, at dit projekt er omfattet af beregneren, vil der udløses nogle felter som skal udfyldes, og nogle felter som indeholder beregninger. Du skal udfylde alle de påkrævede felter med grønt, før der foretages beregninger. Hvordan ansøger jeg? Excelarket er ikke en ansøgning og beregner ikke dit tilskud for dig. Du skal udfylde ansøgningsskemaet på ansøgningsportalen. Her vil du også se, hvad du kan få i tilskud. Du skal indtaste energitype, energiforbrug. Hvis din varmekilde leverer energi til beboelse og erhverv skal du indskrive de korrigerede investeringsomkostninger for beboelse. Du skal vælge levetidskategorien 1.3 Udskiftning af forsynings-, service- og procesanlæg. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet kan findes i trin-for-trin-guiden.
Vælg fra listen om dit projekt er omfattet af beregneren →
Generelle oplysninger om projektet |  | Hvilken dokumentation skal jeg indsende, når jeg ansøger om tilskud? Der er nogle dokumentationskrav for dit projekt, når du bruger beregneren til varmeforsyning. Dokumenterne skal vedhæftes din ansøgning som bilag 1 og 2. - Dit brændselsforbrug skal dokumenteres ved faktura eller en opgørelse fra en gasleverandør og indsendes som Bilag 1 – Dokumentation af energiforbrug i før-situationen. Opgørelsen skal dække over 12 sammenhængende måneder eller tre sammenhængende år forud for ansøgning og må maksimalt være et år gammel på ansøgningstidspunktet. Hvis du månedsfaktureres må den ældste faktura højst være 14 mdr. gammel. Det er det regulerede gasforbrug fra fakturaen eller opgørelsen, der skal benyttes i beregneren. - Et budget over de støtteberettigede investeringsomkostninger - find skabelon på sparenergi.dk/erhvervspuljen under hjælpeværktøjer. Hvad skal jeg dokumentere, når jeg har udført projektet? Når du har udført dit projekt, og du vil anmode om udbetaling, skal du dokumentere, at projektet er realiseret. Du kan blive bedt om at dokumentere, at projektet ikke blev påbegyndt inden du ansøgte, fx ved indsendelse af ordrebekræftelse. - Du skal indsende faktura for det udførte arbejde. - Du skal dokumentere betaling af omkostningerne til projektet. Dette gøres fx via bankudskrift. Yderligere information om regnskabsbilag kan findes i afsnit 2.5.1 i Vejledning til ansøgning |  | Opvarmningsform i før-sit | Virkningsgrad | Brændselstype | Brændværdier | Olie | Naturgas | Træpille
|  |  |  | Olie | 0.7 | Gas-/dieselolie | 9.87 | 1000 - 2999 | 1000 - 2999 | 3000 - 13999
Anslået investering [kr.] | 0.3 |  |  | Naturgas | 0.7 | Naturgas | 11 | 3000 - 4999 | 3000 - 4999 | 14000 - 16999
|  |  |  | Træpille | 0.7 | Træpiller/træbriketter | 4.67 | 5000 - 6999 | 5000 - 6999 | 17000 - 19999
|  |  |  | Oliekaloriferer | 0.87 | Gas-/dieselolie | 9.87 | 7000- 8999 | 7000- 8999 | 20000 - 22999
|  |  |  | Naturgaskaloriferer | 0.87 | Naturgas | 11 | 9000 - 10999 | 9000 - 10999 | 23000 - 25999
Type af opvarmningsform i før-situation | 0.3 | [6 empty] | 11000 - 12999 | 11000 - 12999 | 26000 - 28999
Brændselsforbrug i før-situationen | 0.3 |  |  | Bolig beregninger |  |  |  | 13000 - 15000 | 13000 - 15000 | 29000 - 32000
Går noget af brændelsforbruget til opvarmning af bygning der benyttes til beboelse? | 0.3 |  |  | Ja
Angiv areal [m2] af bygningen anvendt til beboelse | 0.3 |  |  | Nej
Varmekilde i efter-situation | 0.3 |  |  | 0
|  |  | Nøgletal | 103 | kwh/m2 |  |  | Varmetype - Match
|  |  | Result | 0 |  |  |  | #N/A |  | 0.3
Energitype i før-situationen | [7 empty] | Reference værdier
Energitype i efter-situationen |  |  |  | Varmekilder i efter-situationen | virkningsgrad | Brændselstyper |  | #N/A
Energiforbrug i før-situation [MWh/år] |  |  |  | Varmepumpe | 3.5 | Elektricitet |  | #N/A
Energiforbrug i efter-situation [MWh/år] |  |  |  | Fjernvarme | 1 | Fjernvarme |  | #N/A
Energibesparelsen [MWh/år] |  |  |  | Træfliskedel | 0.98 | Træ og træaffald |  | #N/A
|  |  |  | Træpillekedel | 0.98 | Træpiller/træbriketter |  | #N/A
Investeringsomkostninger korrigeret for beboelse [kr.] | [7 empty] | #N/A
#N/A
Hvis du benytter beregneren for kedler eller kaloriferer skal du udfylde alle felter med et kryds ovenfor.
[6 empty] | Brændselsforbrug - Olie/Gas | Brændselsforbrug (L, Nm3, kg)
[6 empty] | 1000 - 2999 | 2999
[6 empty] | 3000 - 4999 | 4999
[6 empty] | 5000 - 6999 | 6999
[6 empty] | 7000- 8999 | 8999
[6 empty] | 9000 - 10999 | 10999
[6 empty] | 11000 - 12999 | 12999
[6 empty] | 13000 - 15000 | 15000
Brændselsforbrug - træpiller
[6 empty] | 3000 - 13999 | 13999
[6 empty] | 14000 - 16999 | 16999
[6 empty] | 17000 - 19999 | 19999
[6 empty] | 20000 - 22999 | 22999
[6 empty] | 23000 - 25999 | 25999
[6 empty] | 26000 - 28999 | 28999
[6 empty] | 29000 - 32000 | 32000
Nm3
Liter
Kg

## 3. Varmeforsyningsprojekter
Beregner til udskiftning af mindre brændselskedler og kaloriferer
Vejledning til udfyldelse af beregner til udskiftning af mindre brændselskedler og kaloriferer
Hvornår kan jeg bruge excelarket? Excelarket er en kopi af beregner til udskiftning af mindre brændselskedler på ansøgningsportalen. Den kan benyttes, hvis du ønsker at søge om udskiftning af mere end en kedel/ kalorifer med forbrug under 32.000 kg træpiller, 15.000 L olie og 15.000 Nm3 naturgas i samme ansøgning. Bemærk, hvis du har flere kedler/ kalorifer skal du altid udfylde den ene i beregneren på ansøgningsportalen. Hvordan beregnes mit energiforbrug? Hvis du svarer ja til, at dit projekt er omfattet af beregneren, vil der udløses nogle felter som skal udfyldes, og nogle felter som indeholder beregninger. Du skal udfylde alle de påkrævede felter med grønt, før der foretages beregninger. Hvordan ansøger jeg? Excelarket er ikke en ansøgning og beregner ikke dit tilskud for dig. Du skal udfylde ansøgningsskemaet på ansøgningsportalen. Her vil du også se, hvad du kan få i tilskud. Du skal indtaste energitype, energiforbrug. Hvis din varmekilde leverer energi til beboelse og erhverv skal du indskrive de korrigerede investeringsomkostninger for beboelse. Du skal vælge levetidskategorien 1.3 Udskiftning af forsynings-, service- og procesanlæg. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet kan findes i trin-for-trin-guiden.
Vælg fra listen om dit projekt er omfattet af beregneren →
Generelle oplysninger om projektet |  | Hvilken dokumentation skal jeg indsende, når jeg ansøger om tilskud? Der er nogle dokumentationskrav for dit projekt, når du bruger beregneren til varmeforsyning. Dokumenterne skal vedhæftes din ansøgning som bilag 1 og 2. - Dit brændselsforbrug skal dokumenteres ved faktura eller en opgørelse fra en gasleverandør og indsendes som Bilag 1 – Dokumentation af energiforbrug i før-situationen. Opgørelsen skal dække over 12 sammenhængende måneder eller tre sammenhængende år forud for ansøgning og må maksimalt være et år gammel på ansøgningstidspunktet. Hvis du månedsfaktureres må den ældste faktura højst være 14 mdr. gammel. Det er det regulerede gasforbrug fra fakturaen eller opgørelsen, der skal benyttes i beregneren. - Et budget over de støtteberettigede investeringsomkostninger - find skabelon på sparenergi.dk/erhvervspuljen under hjælpeværktøjer. Hvad skal jeg dokumentere, når jeg har udført projektet? Når du har udført dit projekt, og du vil anmode om udbetaling, skal du dokumentere, at projektet er realiseret. Du kan blive bedt om at dokumentere, at projektet ikke blev påbegyndt inden du ansøgte, fx ved indsendelse af ordrebekræftelse. - Du skal indsende faktura for det udførte arbejde. - Du skal dokumentere betaling af omkostningerne til projektet. Dette gøres fx via bankudskrift. Yderligere information om regnskabsbilag kan findes i afsnit 2.5.1 i Vejledning til ansøgning |  | Opvarmningsform i før-sit | Virkningsgrad | Brændselstype | Brændværdier | Olie | Naturgas | Træpille
|  |  |  | Olie | 0.7 | Gas-/dieselolie | 9.87 | 1000 - 2999 | 1000 - 2999 | 3000 - 13999
Anslået investering [kr.] | 0.3 |  |  | Naturgas | 0.7 | Naturgas | 11 | 3000 - 4999 | 3000 - 4999 | 14000 - 16999
|  |  |  | Træpille | 0.7 | Træpiller/træbriketter | 4.67 | 5000 - 6999 | 5000 - 6999 | 17000 - 19999
|  |  |  | Oliekaloriferer | 0.87 | Gas-/dieselolie | 9.87 | 7000- 8999 | 7000- 8999 | 20000 - 22999
|  |  |  | Naturgaskaloriferer | 0.87 | Naturgas | 11 | 9000 - 10999 | 9000 - 10999 | 23000 - 25999
Type af opvarmningsform i før-situation | 0.3 | [6 empty] | 11000 - 12999 | 11000 - 12999 | 26000 - 28999
Brændselsforbrug i før-situationen | 0.3 |  |  | Bolig beregninger |  |  |  | 13000 - 15000 | 13000 - 15000 | 29000 - 32000
Går noget af brændelsforbruget til opvarmning af bygning der benyttes til beboelse? | 0.3 |  |  | Ja
Angiv areal [m2] af bygningen anvendt til beboelse | 0.3 |  |  | Nej
Varmekilde i efter-situation | 0.3 |  |  | 0
|  |  | Nøgletal | 103 | kwh/m2 |  |  | Varmetype - Match
|  |  | Result | 0 |  |  |  | #N/A |  | 0.3
Energitype i før-situationen | [7 empty] | Reference værdier
Energitype i efter-situationen |  |  |  | Varmekilder i efter-situationen | virkningsgrad | Brændselstyper |  | #N/A
Energiforbrug i før-situation [MWh/år] |  |  |  | Varmepumpe | 3.5 | Elektricitet |  | #N/A
Energiforbrug i efter-situation [MWh/år] |  |  |  | Fjernvarme | 1 | Fjernvarme |  | #N/A
Energibesparelsen [MWh/år] |  |  |  | Træfliskedel | 0.98 | Træ og træaffald |  | #N/A
|  |  |  | Træpillekedel | 0.98 | Træpiller/træbriketter |  | #N/A
Investeringsomkostninger korrigeret for beboelse [kr.] | [7 empty] | #N/A
#N/A
Hvis du benytter beregneren for kedler eller kaloriferer skal du udfylde alle felter med et kryds ovenfor.
[6 empty] | Brændselsforbrug - Olie/Gas | Brændselsforbrug (L, Nm3, kg)
[6 empty] | 1000 - 2999 | 2999
[6 empty] | 3000 - 4999 | 4999
[6 empty] | 5000 - 6999 | 6999
[6 empty] | 7000- 8999 | 8999
[6 empty] | 9000 - 10999 | 10999
[6 empty] | 11000 - 12999 | 12999
[6 empty] | 13000 - 15000 | 15000
Brændselsforbrug - træpiller
[6 empty] | 3000 - 13999 | 13999
[6 empty] | 14000 - 16999 | 16999
[6 empty] | 17000 - 19999 | 19999
[6 empty] | 20000 - 22999 | 22999
[6 empty] | 23000 - 25999 | 25999
[6 empty] | 26000 - 28999 | 28999
[6 empty] | 29000 - 32000 | 32000
Nm3
Liter
Kg

## 1. Belysningsprojekter
Beregner til udskiftning af almen belysning
Vejledning til udfyldelse af beregner til udskiftning af almen belysning
Hvornår kan jeg benytte excelarket? Ansøgningen indeholder flere belysningsprojekter. Ansøgning indeholder flere adresser. Det er dog også muligt at udfylde det i ansøgningsskemaet, da et belysningsprojekt godt kan indeholde flere adresse, så længe det er det samme CVR-nummer, som betaler for investering og brugstiden er det samme på alle adresserne. I de tilfælde vil det i ansøgningsskemaet kun være antallet af forskellige lyskilder, som sætter begrænsningen. Belysningsprojektet indeholder mere end 10 typer af lyskilder. Belysningsprojektet indeholder forskellig brugstider Bemærk, beregneren for belysning kan kun benyttes, hvis du vil udskifte ældre almen belysning til LED-belysning Hvordan beregnes energiforbrug? Hvis du svarer ja til, at dit projekt er omfattet af beregneren, vil der udløses nogle felter, som skal udfyldes, og nogle felter som indeholder beregninger. Du skal udfylde alle de påkrævede felter med grønt, før der foretages beregninger. Hvordan ansøger jeg? Excelarket er ikke en ansøgning. Du skal udfylde ansøgningsskemaet på ansøgningsportalen. Her vil du også se, hvad du kan få i tilskud. Du skal indtaste levetidskategori (3.2 Udskiftning af belysning), energitype før og efter (elektricitet), energiforbrug før og efter (se værdierne i felt 33CD og 34CD) .
Vælg fra listen om dit projekt er omfattet af beregneren →
Generelle oplysninger om projektet
Hvilken dokumentation skal jeg bruge, når jeg ansøger om tilskud? Der er nogle dokumentationskrav for dit projekt, når du bruger beregneren for almen belysning. Dokumenterne skal vedhæftes din ansøgning som bilag 2. - Antal lyskilder dokumenteres med oversigtsbillede/plantegning eller et tilbud fra en installatør, hvor antallet af lyskilder er sandsynliggjort. - Effekten af lyskilderne i før-situationen dokumenteres ved nærbillede af lyskilden og evt. datablad eller et tilbud fra en installatør, hvor effekt tydeligt fremgår. - Driftstimerne skal kun dokumenteres, hvis du vælger toholdskifte eller konstant drift. I så fald skal det dokumenteres ved fx vagtplaner eller el-målinger. - Et budget over de støtteberettigede investeringsomkostninger - find skabelon på sparenergi.dk/erhvervspuljen under hjælpeværktøjer. Hvad skal jeg dokumentere, når jeg har udført projektet? Når du har udført dit projekt, og du vil anmode om udbetaling, skal du dokumentere, at projektet er realiseret. Du kan blive bedt om at dokumentere, at projektet ikke blev påbegyndt inden du ansøgte, fx ved indsendelse af ordrebekræftelse. - Du skal indsende faktura på indkøb og installation af lyskilderne. - Du skal dokumentere betaling af omkostningerne til projektet. Dette gøres fx via bankudskrift. Yderligere information om regnskabsbilag kan findes i afsnit 2.5.1 i Vejledning til ansøgning.
Før-situationen
Lyskildetyper | Antal | Effekt pr. lyskilde [W] |  |  | Driftstider
Lyskildetype 1 - udfyld denne først |  |  | 0.3
Lyskildetype 2 |  |  |  |  | Kontorer | 2856
Lyskildetype 3 |  |  |  |  | Stalde | 4805
Lyskildetype 4 |  |  |  |  | Fødevarebutikker | 4998
Lyskildetype 5 |  |  |  |  | Butikker (undtagen fødevarebutikker) | 3464
Lyskildetype 6 |  |  |  |  | Udendørsbelysning | 4248
Lyskildetype 7 |  |  |  |  | 1 holdskifte | 2856
Lyskildetype 8 |  |  |  |  | 2 holdskift | 5300
Lyskildetype 9 |  |  |  |  | Restauranter og cafeer | 4500
Lyskildetype 10 |  |  |  |  | Konstant drift | 8400
[5 empty] | Udendørsbelysning | 4248
Valg af branchekategori eller anvendelsesområde |  |  | 0.3
Brugstid
Energiforbrug i før-situation [MWh/år]
Energiforbrug i efter-situation [MWh/år] |  |  |  |  | Spoletab | 0.2
Besparelsespotentiale
Energibesparelsen (MWh/år)
Hvis du benytter beregneren for belysning, skal du udfylde alle felter med et kryds ovenfor.

## 2. Belysningsprojekter
Beregner til udskiftning af almen belysning
Vejledning til udfyldelse af beregner til udskiftning af almen belysning
Hvornår kan jeg benytte excelarket? Ansøgningen indeholder flere belysningsprojekter. Ansøgning indeholder flere adresser. Det er dog også muligt at udfylde det i ansøgningsskemaet, da et belysningsprojekt godt kan indeholde flere adresse, så længe det er det samme CVR-nummer, som betaler for investering og brugstiden er det samme på alle adresserne. I de tilfælde vil det i ansøgningsskemaet kun være antallet af forskellige lyskilder, som sætter begrænsningen. Belysningsprojektet indeholder mere end 10 typer af lyskilder. Belysningsprojektet indeholder forskellig brugstider Bemærk, beregneren for belysning kan kun benyttes, hvis du vil udskifte ældre almen belysning til LED-belysning Hvordan beregnes energiforbrug? Hvis du svarer ja til, at dit projekt er omfattet af beregneren, vil der udløses nogle felter, som skal udfyldes, og nogle felter som indeholder beregninger. Du skal udfylde alle de påkrævede felter med grønt, før der foretages beregninger. Hvordan ansøger jeg? Excelarket er ikke en ansøgning. Du skal udfylde ansøgningsskemaet på ansøgningsportalen. Her vil du også se, hvad du kan få i tilskud. Du skal indtaste levetidskategori (3.2 Udskiftning af belysning), energitype før og efter (elektricitet), energiforbrug før og efter (se værdierne i felt 33CD og 34CD) .
Vælg fra listen om dit projekt er omfattet af beregneren →
Generelle oplysninger om projektet
Hvilken dokumentation skal jeg bruge, når jeg ansøger om tilskud? Der er nogle dokumentationskrav for dit projekt, når du bruger beregneren for almen belysning. Dokumenterne skal vedhæftes din ansøgning som bilag 2. - Antal lyskilder dokumenteres med oversigtsbillede/plantegning eller et tilbud fra en installatør, hvor antallet af lyskilder er sandsynliggjort. - Effekten af lyskilderne i før-situationen dokumenteres ved nærbillede af lyskilden og evt. datablad eller et tilbud fra en installatør, hvor effekt tydeligt fremgår. - Driftstimerne skal kun dokumenteres, hvis du vælger toholdskifte eller konstant drift. I så fald skal det dokumenteres ved fx vagtplaner eller el-målinger. - Et budget over de støtteberettigede investeringsomkostninger - find skabelon på sparenergi.dk/erhvervspuljen under hjælpeværktøjer. Hvad skal jeg dokumentere, når jeg har udført projektet? Når du har udført dit projekt, og du vil anmode om udbetaling, skal du dokumentere, at projektet er realiseret. Du kan blive bedt om at dokumentere, at projektet ikke blev påbegyndt inden du ansøgte, fx ved indsendelse af ordrebekræftelse. - Du skal indsende faktura på indkøb og installation af lyskilderne. - Du skal dokumentere betaling af omkostningerne til projektet. Dette gøres fx via bankudskrift. Yderligere information om regnskabsbilag kan findes i afsnit 2.5.1 i Vejledning til ansøgning.
Før-situationen
Lyskildetyper | Antal | Effekt pr. lyskilde [W] |  |  | Driftstider
Lyskildetype 1 - udfyld denne først |  |  | 0.3
Lyskildetype 2 |  |  |  |  | Kontorer | 2856
Lyskildetype 3 |  |  |  |  | Stalde | 4805
Lyskildetype 4 |  |  |  |  | Fødevarebutikker | 4998
Lyskildetype 5 |  |  |  |  | Butikker (undtagen fødevarebutikker) | 3464
Lyskildetype 6 |  |  |  |  | Udendørsbelysning | 4248
Lyskildetype 7 |  |  |  |  | 1 holdskifte | 2856
Lyskildetype 8 |  |  |  |  | 2 holdskift | 5300
Lyskildetype 9 |  |  |  |  | Restauranter og cafeer | 4500
Lyskildetype 10 |  |  |  |  | Konstant drift | 8400
[5 empty] | Udendørsbelysning | 4248
Valg af branchekategori eller anvendelsesområde |  |  | 0.3
Brugstid
Energiforbrug i før-situation [MWh/år]
Energiforbrug i efter-situation [MWh/år] |  |  |  |  | Spoletab | 0.2
Besparelsespotentiale
Energibesparelsen (MWh/år)
Hvis du benytter beregneren for belysning, skal du udfylde alle felter med et kryds ovenfor.

## 3. Belysningsprojekter
Beregner til udskiftning af almen belysning
Vejledning til udfyldelse af beregner til udskiftning af almen belysning
Hvornår kan jeg benytte excelarket? Ansøgningen indeholder flere belysningsprojekter. Ansøgning indeholder flere adresser. Det er dog også muligt at udfylde det i ansøgningsskemaet, da et belysningsprojekt godt kan indeholde flere adresse, så længe det er det samme CVR-nummer, som betaler for investering og brugstiden er det samme på alle adresserne. I de tilfælde vil det i ansøgningsskemaet kun være antallet af forskellige lyskilder, som sætter begrænsningen. Belysningsprojektet indeholder mere end 10 typer af lyskilder. Belysningsprojektet indeholder forskellig brugstider Bemærk, beregneren for belysning kan kun benyttes, hvis du vil udskifte ældre almen belysning til LED-belysning Hvordan beregnes energiforbrug? Hvis du svarer ja til, at dit projekt er omfattet af beregneren, vil der udløses nogle felter, som skal udfyldes, og nogle felter som indeholder beregninger. Du skal udfylde alle de påkrævede felter med grønt, før der foretages beregninger. Hvordan ansøger jeg? Excelarket er ikke en ansøgning. Du skal udfylde ansøgningsskemaet på ansøgningsportalen. Her vil du også se, hvad du kan få i tilskud. Du skal indtaste levetidskategori (3.2 Udskiftning af belysning), energitype før og efter (elektricitet), energiforbrug før og efter (se værdierne i felt 33CD og 34CD) .
Vælg fra listen om dit projekt er omfattet af beregneren →
Generelle oplysninger om projektet
Hvilken dokumentation skal jeg bruge, når jeg ansøger om tilskud? Der er nogle dokumentationskrav for dit projekt, når du bruger beregneren for almen belysning. Dokumenterne skal vedhæftes din ansøgning som bilag 2. - Antal lyskilder dokumenteres med oversigtsbillede/plantegning eller et tilbud fra en installatør, hvor antallet af lyskilder er sandsynliggjort. - Effekten af lyskilderne i før-situationen dokumenteres ved nærbillede af lyskilden og evt. datablad eller et tilbud fra en installatør, hvor effekt tydeligt fremgår. - Driftstimerne skal kun dokumenteres, hvis du vælger toholdskifte eller konstant drift. I så fald skal det dokumenteres ved fx vagtplaner eller el-målinger. - Et budget over de støtteberettigede investeringsomkostninger - find skabelon på sparenergi.dk/erhvervspuljen under hjælpeværktøjer. Hvad skal jeg dokumentere, når jeg har udført projektet? Når du har udført dit projekt, og du vil anmode om udbetaling, skal du dokumentere, at projektet er realiseret. Du kan blive bedt om at dokumentere, at projektet ikke blev påbegyndt inden du ansøgte, fx ved indsendelse af ordrebekræftelse. - Du skal indsende faktura på indkøb og installation af lyskilderne. - Du skal dokumentere betaling af omkostningerne til projektet. Dette gøres fx via bankudskrift. Yderligere information om regnskabsbilag kan findes i afsnit 2.5.1 i Vejledning til ansøgning.
Før-situationen
Lyskildetyper | Antal | Effekt pr. lyskilde [W] |  |  | Driftstider
Lyskildetype 1 - udfyld denne først |  |  | 0.3
Lyskildetype 2 |  |  |  |  | Kontorer | 2856
Lyskildetype 3 |  |  |  |  | Stalde | 4805
Lyskildetype 4 |  |  |  |  | Fødevarebutikker | 4998
Lyskildetype 5 |  |  |  |  | Butikker (undtagen fødevarebutikker) | 3464
Lyskildetype 6 |  |  |  |  | Udendørsbelysning | 4248
Lyskildetype 7 |  |  |  |  | 1 holdskifte | 2856
Lyskildetype 8 |  |  |  |  | 2 holdskift | 5300
Lyskildetype 9 |  |  |  |  | Restauranter og cafeer | 4500
Lyskildetype 10 |  |  |  |  | Konstant drift | 8400
[5 empty] | Udendørsbelysning | 4248
Valg af branchekategori eller anvendelsesområde |  |  | 0.3
Brugstid
Energiforbrug i før-situation [MWh/år]
Energiforbrug i efter-situation [MWh/år] |  |  |  |  | Spoletab | 0.2
Besparelsespotentiale
Energibesparelsen (MWh/år)
Hvis du benytter beregneren for belysning, skal du udfylde alle felter med et kryds ovenfor.