## Forside
Standardløsning for belysning
Vers. 1 09.01.2025
| Sådan kommer du i gang | Det kan du
| 1. Læs "Vejledning til ansøgning om Erhvervstilskud" afsnit 3.4 | 1. Se hvilke projekter der er indbefattet standardløsningen
| 2. Læs om det aktuelle energisparetiltag på fanen "Energisparetiltag" | 2. Se dokumentationskrav der er gældende for standardløsningen
3. Vedlæg den udfyldte standardløsning i ansøgningsskemaet

## Energisparetiltag
Standardløsning for belysning
Vers. 1 09.01.2025
Anvendelsesområde
Vær opmærksom på, at denne standardløsning kun omhandler udskiftning af ældre belysning til LED i andet end i bygninger. Bygninger er i den forbindelse defineret som bygninger, hvor indeklimaet reguleres til gavn for bygningens brugere. Dvs. at fx stalde, fryserum og drivhuse ikke defineres som en bygning og er omfattet af denne standardløsning. Standardløsningen benyttes til at beregne energiforbruget før og efter udskiftningen samt til at fastslå størrelsen af energibesparelsen. Resultaterne fra standardløsningen skal indtastes i ansøgningsskemaet og vedlægges som bilag til ansøgningen. Energibesparelser fra belysningstiltag i bygninger er ikke omfattet af denne standardløsning. Belysningstiltag i bygninger er kun støtteberettigede, hvis følgende krav er opfyldt: 1. Tiltaget medfører en forbedring af bygningens energimæssige ydeevne på mindst 10 % målt i primærenergi sammenlignet med situationen før investeringen. 2. Det oprindelige primærenergibehov og den anslåede forbedring dokumenteres med et gyldigt energimærke. 3. For belysningstiltag i bygninger skal energibesparelser opgøres specifikt og denne standardløsnig kan derfor ikke anvendes. For yderligere information til belysningsprojekter i bygninger henvises til "Vejledning til ansøgning om Erhvervstilskud afsnit 3.6 (Særligt for tiltag i bygnigner)
1 | Tiltag 1 Udskiftning af belysning
Denne løsning bruges til at beregne energibesparelser, når man skifter eksisterende belysning til LED-lyskilder. For at beregningen kan udføres, skal du: 1. Angive det antal lyskilder du ønsker udskiftet samt deres effekt. Du kan oplyse op til 12 forskellige typer lyskilder. Bemærk, at der kan være flere lyskilder i samme armatur. 2. Angive anvendelseskategori. Energibesparelsen beregnes på baggrund af brugstiden – altså det antal timer, lyset er tændt i området. Brugstiden for anvendelseskategorierne er defineret af Energistyrelsen. Hver standardløsning kan kun omfatte: 1. én adresse, 2. én anvendelseskategori, og 3. op til 12 forskellige lyskildetyper. Hvis du har belysningsprojekter på eksempelvis flere adresser, skal du udfylde en standardløsning for hver adresse. Resultaterne fra hver standardløsning skal indtastes i ansøgningsskemaets fane 6 og vedlægges som bilag til ansøgningen.

## Tiltag 1
Forside |  | Standardløsningskatalog for belysning
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder
Tiltag 1 Udskiftning af belysning | [8 empty] | Vers. 1 09.01.2025
Afgrænsning af standardløsning
• | Indebærer tiltaget udskiftningen af ældre belysning til LED | [5 empty] | Ja | 0
• | Implementeres belysningsprojektet i andet end i bygninger jf. afsnit 3.4 i Vejledning til ansøgning om Erhvervstilskud | [5 empty] | Ja | 0
Spørgsmål om afgrænsning er ikke besvaret |  |  | Gule felter skal udfyldes | 0
Input | [5 empty] | Specifikke dokumentationskrav til standardløsningen
1 | Før-situationen: Nuværende lyskilder
| Lyskildetyper | Antal | Effekt pr. lyskilde [W]
| Lyskildetype 1 |  |  |  |  | Specifikke dokumentationskrav til standardløsningen
Lyskildetype 2
Lyskildetype 3
Lyskildetype 4
Lyskildetype 5
Lyskildetype 6
Lyskildetype 7
Lyskildetype 8
Lyskildetype 9
Lyskildetype 10
Lyskildetype 11
Lyskildetype 12
2 | Brugstid
Anvendelseskategorier
| Brugstiden |  | #N/A
|  |  |  | #REF! | 0
Resultat
Energitype i før-situationen
Energiforbrug i før-situationen |  | #N/A | MWh/år
Energitype i efter-situationen
Energiforbrug i efter-situationen |  | #N/A | MWh/år
Energibesparelse pr. år |  | #N/A | MWh/år | [5 empty] | Retur
Dokumentationskrav der skal vedlægges ansøgningen:
Antal lyskilder dokumenteres med oversigtsbillede/plantegning eller et tilbud fra en installatør/leverandør, hvor antallet af lyskilder, der skal udskiftes, er sandsynliggjort.
Effekten af lyskilderne i før-situationen dokumenteres ved nærbillede af lyskilden og evt. datablad eller et tilbud fra en installatør, hvor effekt af lyskilderne, der skal udskiftes, tydeligt fremgår.
Hvis anvendelseskategorien er angivet som "16 timers drift pr. dag" eller "Konstant drift", skal brugstiden dokumenteres.
Et budget over de støtteberettigede investeringsomkostninger.
Dokumentationskrav ved ansøgning om udbetaling:
Ved udbetaling skal du dokumentere, at projektet er gennemført, se yderligere information i "Vejledning til ansøgning om Erhvervstilskud" afsnit 2.5

## Tiltag 4 (hidden)
0
Afgrænsning af standardløsning
• | Vil energispareprojektet implementeres i en eller flere konventionelle slagtekyllingestalde? | [7 empty] | ja | Ja | 1
• | Er brændselskedlen under 1000 kW og en varmtvandkedel eller en dampkedel? ? | [7 empty] | ja | Ja | 1
• | Er der tale om en fuldudskiftning af den eksisterende brændselskedel? | [7 empty] | ja | Ja | 1
• | Udskiftes til en varmepumpe, fjernvarme eller en biokedel? | [7 empty] | ja | Ja | 1
| Projektet er omfattet af standardløsningen |  |  |  | 1
Input | [6 empty] | Resultat
[7 empty] | Energitype i før-situationen | #REF!
1. | Opgørelsesmetode af slagtekyllingebesætningen |  |  |  | CHR |  | Energiforbrug i før-situationen | #REF! | MWh/år
2. | Beregning af det årlige varmeforbrug til opvarmning i kyllingestalde | [5 empty] | Energitype i efter-situationen
| #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | Energiforbrug i efter-situationen | #REF! | MWh/år
| 1000000 | #REF! |  | #REF! |  | Ja
| Konventionel |  |  | #REF! |  | Konventionel | Levetidskategori | 1.3. Udskiftning af forsynings- service- og procesanlæg
| Konventionel |  |  | #REF! |  |  | Energibesparelse | - | MWh/år
|  |  | #REF! | #REF!
Specifikke dokumentationskrav til standardløsningen
3. | Brændelstype i før-situationen |  |  |  | Naturgas
4. | Beregning af brændselskedlens årsvirkningsgraden ved udskiftningstidspunktet. Hvis brændselstypen er olie eller halm, vælg "olie" eller "halm" i tabellen.
Årsvirkningsgrad[%]
#REF!
4.1 | Størrelse/varmeydelse på eksisterende varmekilde [kW] |  |  |  | 1000
5. | Ny varmeforsyning i efter-situationen |  |  |  | Elkedel
#REF!
5.1 | #REF! |  |  |  | 40
#REF!
Dokumentationskrav ved ansøgning :
Der skal foreligge dokumentation på besætningsstørrelsen ved enten at indsende en årsrapport der maksimal er 12 måneder gammel fra ansøgningsdatoen eller et udklip fra CHR.dk.
For projekter omhandlende stalde uden vekslere skal der foreligge billeddokumentation af staldende, hvor det fremgår tydeligt, at staldende ikke har installeret en veksler. Bemærk der kan kun vælges uden vekslere, hvis der ikke har været installeret veksler de seneste to år og samtidig ikke er et krav i miljørapporten/miljøgodkendelsen.
Effekten og alderen på kedel dokumenteres, eksempelvis gennem et billede af mærkepladen. Såfremt alderen ikke kan dokumenteres skal 2 år fra ansøgningstidspunktet vælges.
Budget over de forventede støtteberettiget omkostninger for projektet. Budgettet kan udfyldes i Energistyrelsens budgetskabelon, som findes på Sparenergi under hjælpeværktøjer. Støtteberettiget omkostninger er eksempelvis nødvendige anlægsomkostninger og ekstern rådgivning. Bemærk, hvis brændselskedlen leverer varme til både beboelse og erhverv skal de investeringsomkostninger, der vedrører beboelsen fratrækkes i budgettet.
Dokumentationskrav ved udbetaling:
Datablad for virkningsgrad for brændselskedlen /SCOP-værdi for varmepumpen. SCOP-værdi aflæses på datablad for varmepumpen, såfremt SCOP ved 35 grader vælges, skal det dokumenteres at systemet kører med en fremløbstemperatur på 35 grader. Dette kunne eksempelvis være billeder af gulvvarme.
Dokumentation på at projektet er realisteret. Som dokumentation for realisering indsendes fakturaer for støtteberettiget omkostninger samt dokumentation på betaling af omkostninger ved en bankudskrift. Du kan blive bedt om at dokumentere, at projektet ikke er blevet påbegyndt inden du ansøgte fx ved indsendelse af en ordrebekræftelse. Yderligere information omkring regnskabsbilag findes i kap. 2.5.i ”Vejledning til ansøgning om tilskud til energibesparelser”.
For yderligere vejledning henvises til vejledningen "Vejledning til standardløsning for udskiftning af brændselskedler i stalde":
Behov for hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet, se kap. 4 i vejledningen

## Nøgletal (hidden)
Svar
Ja
Nej
Branchekategori eller anvendelsesområde | Timer pr. år
16. timers drift pr. dag | 5300
8. timers drift pr. dag | 2856
Konstant drift | 8400
Stalde | 4805
Udendørsbelysning | 4248
Resultater
Lyskildetyper | #N/A
Lyskildetype 1 | #N/A
Lyskildetype 2 | #N/A
Lyskildetype 3 | #N/A
Lyskildetype 4 | #N/A
Lyskildetype 5 | #N/A
Lyskildetype 6 | #N/A
Lyskildetype 7 | #N/A
Lyskildetype 8 | #N/A
Lyskildetype 9 | #N/A
Lyskildetype 10 | #N/A
Lyskildetype 11 | #N/A
Lyskildetype 12 | #N/A
Energiforbrug før | #N/A
Energiforbrug efter | #N/A
#N/A