## Forside
Standardløsning for klimaskærm i bygninger
Version 1: 15-07-2025
| Sådan kommer du i gang | Det kan du
| 1. Læs "Vejledning til ansøgning om Erhvervstilskud" | 1. Se om dit projekt overholder minimumskravet for energiforbedring
| 2. Læs om det aktuelle energispareprojekt på fanen "Beskrivelse" | 2. Beregne energiforbruget før og efter energiforbedring af klimaskærm, så det kan indtastes i ansøgningsskemaet på ansøgningsportalen
| 3. Se hvordan du udfylder standardløsningen i fanen "Trin for trin guide" | 3. Se dokumentationskrav der er gældende for standardløsningen
4. Vedlæg den udfyldte standardløsning i ansøgningsskemaet

## Beskrivelse
Standardløsning for klimaskærm i bygninger
Version 1: 15-07-2025
Anvendelsesområde
Vær opmærksom på, at denne standardløsning kun omfatter energiforbedringer af klimaskærm i bygninger og der kan kun søges om tilskud til de renoveringsforslag, der er opgivet i bygningens energimærkningsrapport. I denne sammenhæng defineres bygninger som konstruktioner, hvor indeklimaet er reguleret til gavn for brugerne. Det betyder, at eksempelvis stalde, fryserum og drivhuse ikke betragtes som bygninger og derfor ikke er omfattet af denne standardløsning. For projekter, der vedrører belysning i bygninger, henvises der til Excel-filen Standardløsning for belysning i bygninger, der findes på sparenergi.dk under "Hjælpeværktøjer". Du kan læse mere i "Vejledning til ansøgning om Erhvervstilskud afsnit 3.4.1". For projekter, der vedrører udskiftning af ældre belysning til LED i andet end bygninger, henvises der til Excel-filen Standardløsning for belysning i andet end bygninger, der findes på sparenergi.dk under "Hjælpeværktøjer". Du kan læse mere i "Vejledning til ansøgning om Erhvervstilskud afsnit 3.4.2". Standardløsningen benyttes til at: - Fastlægge om minimumskravet for energiforbedring er opfyldt - Beregne energiforbruget før og efter energiforbedring af klimaskærm samt fastslå størrelsen af energibesparelsen. Hvis krav til energiforbedring er opfyldt, skal resultaterne fra standardløsningen indtastes i ansøgningsskemaets fane 6, og standardløsningen vedhæftes ansøgningen som bilag.
Energiforbedringskrav
For at kunne få støtte til klimaskærmsprojekter i bygninger er det et krav, at energisparerprojektet medfører en forbedring af bygningens energimæssige ydeevne målt i primærenergi på mindst 20 pct. sammenlignet med situationen før investeringen. Hvis der er tale om renoveringsforanstaltninger, der vedrører installation eller udskiftning af kun én type bygningsdel, er kravet dog kun 10 pct. Det oprindelige primærenergibehov og den anslåede forbedring fastsættes ved henvisning til et gyldigt energimærke ud fra standardløsningen. Definition af en type bygningsdel er beskrevet i Tabel 1.
Tabel 1: Definition af typer bygningsdele
|  | Typer af bygningsdel | Underkategori
|  | Vinduer, ovenlys og døre | Facadevinduer, Ovenlys, Yderdøre
|  | Ydervægge | Hule ydervægge, Massive ydervægge, Lette ydervægge, Hule vægge mod uopvarmet rum, Massive vægge mod uopvarmet rum, Lette vægge mod uopvarmet rum, Kælder ydervægge
|  | Gulve | Terrændæk, Etageadskillelse, Krybekælder, Kældergulv
|  | Tag og loft | Loftrum, Fladt tag og Udnyttet tagrum
Forventet tilskud (op til 25 pct. af de faktiske investeringsomkostninger til store virksomheder)
Til projekter der vedrører udskiftning af klimaskærm for en enkelt type bygningsdel kan der kun ydes tilskud på op til 25 pct. af de faktiske investeringsomkostninger til store virksomheder.
Dokumentationskrav ved ansøgning om tilsagn
Bygningens drift
For at ansøge om tilskud fra Erhvervspuljen skal du dokumentere, at bygningens anlæg er funktionsdygtige og som minimum har været i drift på virksomheden i de seneste 2 år forud for tidspunktet for ansøgning om tilsagn. Bemærk at der ikke gælder særlige dispensationsregler for dette krav ved overtagelse af en virksomhed eller ejendom. Dette kan eksempelvis dokumenteres ved at indsende faktura for varme og/eller elforbrug (afhængigt af energispareprojektet) for de seneste 2 år forud for tidspunktet for ansøgning om tilsagn.
Gyldigt energimærke
Energimærkning er et lovkrav for de fleste erhvervsbygninger over 250 m². Er din virksomheds bygning omfattet af ordningen og har I fået udarbejdet et energimærke, kan det findes på Energistyrelsens hjemmeside via sparenergi.dk/energimærke. Mærket er gyldigt i 10 år, medmindre bygningen gennemgår væsentlige ændringer, der påvirker dens energiforbrug – i så fald skal energimærkningen opdateres tidligere. Energimærkningsrapporten indeholder desuden konkrete forslag til, hvordan energiforbruget kan reduceres. Disse kan omfatte bedre isolering af ydervægge og tag, udskiftning af vinduer, optimering af varmeanlæg samt mere energieffektive ventilations- og belysningssystemer. Bemærk, at hvis du søger tilskud til klimaskærmsprojekter i bygninger er det et krav, at der foreligger et gyldigt energimærke for bygningen. Hvis din bygning ikke kan få et energimærke, kan der ikke søges om tilskud til klimaskærmsprojekter i bygninger fra Erhvervspuljen.
Budget
Når der ansøges om tilskud fra Erhvervspuljen, skal et budget indsendes, der viser de forventede omkostninger. Energistyrelsens skabelon kan findes på sparenergi.dk/erhvervspuljen.
Dokumentationskrav ved ansøgning om udbetaling
Faktura ved udbetaling
Ved udbetalingsanmodningen skal der indsendes faktura, der specificerer hvilket arbejde der er udført, herunder specificerer arealer, isoleringstykkelser og materialer eller henvisers til et tilbud hvos disse oplysninger fremgår.
Generelle dokumentationskrav
Der henvises derudover til afsnit 2.2, 2.4 og 2.5 i Erhvervspuljens vejledning til ansøgning for de generelle dokumentationskrav, som også skal være opfyldt.
Særlige tilfælde
Flere bygninger i dit energimærke
Hvis dit energimærke omfatter flere bygninger med samme varmekilde til opvarmning, må du gerne anvende den samme standardløsning ved at summere forbrug for alle de bygninger, hvor du vil foretage renoveringstiltag. Hvis dit energimærke omfatter flere bygninger med forskellige varmekilder til opvarmning, skal du udfylde en standardløsning for hver forsyningsform. For eksempel, er varmekilde til opvarmning for bygning 1 en oliekedel og varmekilde til opvarmning for bygning 2 en varmepumpe, skal du indsende en standardløsning for hhv. bygning 1 og bygning 2.

## Trin-for-trin guide
Standardløsning for klimaskærm i bygninger
Version 1: 15-07-2025
Trin for trin-guide
Standardløsningen er delt op i to ark: ”Energimærke før september 2021” og ”Energimærke efter september 2021”. Alderen på energimærket bestemmer, hvilket ark der skal benyttes.
Afgrænsninger
| Energimærke før september 2021 | Energimærke efter september 2021
| For at arket kan benyttes, skal disse punkter være opfyldt: • Du skal angive virksomhedsstørrelse • Du skal have et gyldigt energimærke • Dit energimærke er udarbejdet før d.1. september 2021 • Du skal oplyse, om energimærket er udstedt før eller efter 1. juli 2018 Beregningsmetoden for bygningens energiforbrug blev ændret efter den 1. juli 2018. Standardløsningen tager automatisk højde for ændringen, afhængigt af om du svarer "ja" eller "nej" til spørgsmålet. | For at standardløsningen kan benyttes, skal disse punkter være opfyldt: • Du skal angive virksomhedsstørrelse • Du skal have et gyldigt energimærke • Dit energimærke er udarbejdet efter d.1. september 2021 • Du skal oplyse om dit energimærke er ældre end 24 måneder på ansøgningstidspunktet
Input til standardløsning
Input 1: Bygningens beregnede energibehov
Først skal du vælge bygningens varmekilde til opvarmning fra rullemenuen. Listen indeholder følgende valgmuligheder: • Fjernvarme • Naturgas • Olie • Træpiller/træbriketter • Træ og træafflad • Halm
Bygningens varmekilde til opvarmning findes på følgende måde afhængige af, om energimærket er udstedet før eller efter september 2021:
| Bygningens varmekilde til opvarmning, f.eks. ”fjernvarme”, findes i energimærkningsrapportens afsnit "Bygningens energimærke” under ”Årlig varmeforbrug”. | Bygningens varmekilde til opvarmning, f.eks. ”fjernvarme”, findes i energimærkningsrapportens afsnit "Baggrundsinformation” under ”Bygningens beregnede energibehov”.
Derefter indtastes bygningens varmeforbrug/varmebehov, der er angivet i energimærkningsrapporten. Hvis din bygning anvender supplerende elektricitet til opvarmning (dette er angivet i energimærkningsrapporten), skal det også indtastes i standardløsningen. Oplysningerne findes på følgende måde, afhængig af om energimærket er udstedt før eller efter september 2021: Bygningens varmeforbrug/varmebehov i energimærkningsrapport findes afængigt om energimærket er ustedet før eller efter september 2021:
| Bygningens varmeforbrug/varmebehov og eventuel supplerende elektricitet til opvarmning findes i energimærkningsrapportens afsnit "Bygningens energimærke” under ”Årlig varmeforbrug”. | Bygningens varmeforbrug/varmebehov og eventuel supplerende elektricitet til opvarmning findes i energimærkningsrapportens afsnit "Baggrundsinformation” under ”Bygningens beregnede energibehov”.
El til bygningsdrift findes på følgende måde afhængig af, om energimærket er udstedet før eller efter september 2021:
| El til bygningsdrift fremgår ikke i energimærkningsrapporten. Du skal derfor kontakte Energistyrelsens Erhvervspulje inden du ansøger om tilsagn for at få disse oplysninger. Dette gøres ved at sende en mail til erhvervstilskud@ens.dk med emnet ”Energimærke før september 2021”. | El til bygningsdrift findes under ”Andre energibehov” i energimærkningsrapporten og skal indtastes i standardløsningen. Bemærk, at ”El til forbrug” fra energimærkningsrapporten ikke skal anvendes i standardløsningen.
Input 2: Energipriser
Oplysninger om energipriserne findes i energimærkningsrapportens afsnit "Baggrundsinformation” under ”Anvendte energipriser inkl. afgifter ved beregning af besparelser”. Der er 3 felter som skal udfyldes med energipriser for hhv.: • Varmeforsyning • Elektricitet til opvarmning • Elektricitet til andet end opvarmning
Input 3: Renoveringsforslag
Renoveringsforslag findes på følgende måde, afhængig af energimærket er udstedet før eller efter september 2021:
| Renoveringsforslag kan findes i energimærkningsrapportens afsnit ”Rentable besparelsesforslag” og ”Besparelsesforslag ved renovering eller reparationer” | Renoveringsforslag kan findes i energimærkningsrapportens afsnit ”Alle rapportens anbefalinger”
I standardløsningen udfyldes den økonomiske besparelse i kroner på de renoveringsforslag, I ønsker at udføre. Husk, at indtaste besparelsen ud for den rigtige type bygningsdel. Bemærk, at det kun er muligt at modtage tilskud for de renoveringsforslag, der fremgår i energimærkningsrapporten, og at det er beløbet under kolonnen ”Årlig besparelse”, som skal indtastes i standardløsningen. I tilfælde af, at der udføres flere renoveringsforslag under samme type bygningsdel (se Tabel 1), skal disse summeres. For eksempel, hvis du vil udskifte ruder både i ovenlysvinduer samt facadevinduer og besparelsen udgør hhv. 7.000 kr. og 13.000 kr., skal du indtaste 20.000 kr. ved posten ”Vinduer, Ovenlys og Døre” i standardløsningen.
Krav om forbedring af bygningens energimæssige ydeevne
Ud fra de indtastede oplysninger beregnes den samlede besparelse samt procentandel af besparelsen i forhold til bygningens energimæssige ydeevne målt i primærenergi. Det fremgår her, om I overholder kravene for at søge om tilskud. Ønsker I at renovere mere end en type bygningsdel, skal I forbedre bygningens energimæssige ydeevne målt i primærenergi med mindst 20 pct. i forhold til situationen før investeringen. Ønsker I at renovere kun en type bygningsdel, skal I forbedre bygningens energimæssige ydeevne målt i primærenergi med mindst 10 pct. i forhold til situationen før investering.
Resultat
Er kravet om forbedring af bygningens energimæssige ydeevne opfyldt vil ”Energiforbrug i før-situationen” samt ”Energiforbrug i efter-situationen” fremgå under resultaterne. Energiforbruget er opdelt i ”Opvarmning” og ”Supplerende Elektricitet”. Disse resultater indtastes i ansøgningsskemaet på ansøgerportalen. Resultaterne for energiforbedring af klimaskærm i bygninger indtastes i ansøgningsskemaet med levetidskategori ”Optimering af klimaskærm: 3.3”. Du kan læse mere om levetidskategorier i Vejledning til ansøgning afsnit 3.7 Valg af levetidskategori. Såfremt krav om forbedring af bygningens energimæssige ydeevne ikke er overholdt, kan der ikke søges om tilskud, og der fremgår ingen resultater for energibesparelse pr. år.
Forventet tilskud (op til 25 pct. af de faktiske investeringsomkostninger til store virksomheder)
Til projekter der vedrører udskiftning af klimaskærm for en enkelt type bygningsdel kan der kun ydes tilskud på op til 25 pct. af de faktiske investeringsomkostninger til store virksomheder. Hvis dette er tilfælde, skal du angive beløb for den anslået investering i standardløsningen. Derefter vil du kunne se, om det ansøgte støttebeløb overstiger 25 pct. af de faktiske omkostninger eller ej. Vær opmærksom på, at ansøgningsskemaet på ansøgningsportalen ikke tager højde for dette.

## Energimærke før sep 2021
Forside |  | Standardløsning for klimaskærm i bygninger
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder
Energimærke før september 2021 | [5 empty] | Version 1: 15-07-2025
Gule felter skal udfyldes
Afgrænsning af standardløsning
• | Angiv din virksomhedensstørrelse | [6 empty] | -0.1
• | Har din bygning et gyldigt energimærke? | [5 empty] | Ja | 0
• | Er din energimærkningsrapport fra før den 01-09-2021? | [5 empty] | Ja | 0 | Lille
• | Er din energimærkningsrapport fra efter den 01-07-2018? | [5 empty] | Ja | 0 | Mellemstor
Stor
Spørgsmål om afgrænsning er ikke besvaret |  |  |  | -0.1 |  |  |  |  | Procentdel
Input |  |  |  |  | Dokumentationskrav til standardløsningen |  |  |  | Opvarming | EL til opvarmning | El til bygningsdrift | Opvarmning i alt [kWh] | I alt [kWh]
1 | Bygningens beregnede energibehov |  |  |  | Dokumentationskrav ved ansøgning (du kan læse mere under fanen "Beskrivelse"): |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Forsyningsform til opvarmning | Varmebehov i kWh | Omregnet til energienhed [m³] |  | 1. Et gyldigt energimærke 2. Dokumentation for bygningsdrift. Bygningens anlæg skal være funktionsdygtig og som minimum have været i drift i de seneste 2 år forud for ansøgningstidspunktet. Dokumentation kan f.eks. være varme- eller elforbrugsfakturaer. 3. Et budget over de støtteberettigede omkostninger. 4. Generel dokumentationskrav beskrevet i Erhvervspuljens vejledning til ansøgning afsnit 2.2. |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Naturgas | 0 | 0 | [5 empty] | Omregningsfaktor varmebehov (i tilfælde ansøger indtaster 0)
| Supplerende Elektricitet | 0 | [6 empty] | 1
| El til andet | Elbehov i kWh | [6 empty] | Antal tiltag
| El til bygningsdrift | 0 | Du skal kontakte Energistyrelsen | [5 empty] | 0
0
2 | Energipriser fra energimærkningsrapporten |  |  |  | Dokumentationskrav ved udbetaling (du kan læse mere under ark "Beskrivelse"): |  |  |  | 0
| Varmeforsyning [kr. pr. m³] | Elektricitet til opvarmning [kr. pr. kWh] | Elektricitet til andet end opvarmning [kr. pr. kWh] |  | 1. Faktura for udført arbejde som specificerer arealer, isoleringstykkelser og materialer eller refererer til et tilbud, hvor disse oplysninger fremgår. 2. Dokumentationskrav beskrevet i Erhvervspuljens vejledning til ansøgning afsnit 2.4 -2.5. |  |  |  | 0
| 0 | 0 | 0
0
3 | Renoveringsforslag | Besparelse [kr.] | Besparelse [kWh] |  | Kontakt Energistyrelsen:
| Vinduer, Ovenlys og Døre |  | 0 |  | El til bygningsdrift fremgår ikke af energimærkningsrapporten. Du skal derfor kontakte Energistyrelsen, inden du ansøger om tilsagn, for at få disse oplysninger. Dette gøres ved at sende en mail til erhvervstilskud@ens.dk med emnet "Energimærke før september 2021".
| Ydervægge |  | 0 | [5 empty] | Energipriser (i tilfælde ansøger indtaster 0)
| Gulve |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Tag og Loft |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
| I alt | 0 | 0 | [5 empty] | Omregningsfaktor brændsel
[9 empty] | Fjernvarme | MWh | 1000 | kWh/MWh
[9 empty] | Naturgas | m³ | 11 | kWh/m³
Krav om forbedring af bygningens energimæssige ydeevne | [8 empty] | Olie | L | 10.1 | kWh/L
|  | Krav | [6 empty] | Træpiller/Træbriketter | ton | 4860 | kWh/ton
|  | 0% | [6 empty] | Træ og træaffald | ton | 2600 | kWh/ton | Før juli 2018 | Efter juli 2018
|  | Du opfylder ikke krav | [6 empty] | Halm | ton | 4030 | kWh/ton | 2.5 | 1.9
[9 empty] | Elektricitet | kWh | 1 | kWh/kWh | 1 | 0.85
Primær ernergifaktor
Resultat | [8 empty] | El | 2.5
Energiforbedring af klimaskærm i bygninger |  | Opvarmning | Supplerende Elektricitet | [5 empty] | Fjernvarme | 1
Energiforbrug i før-situationen |  | - | - | MWh/år |  |  |  |  | Primær energibehov | 0 | kWh
Energiforbrug i efter-situationen |  | - | - | MWh/år |  |  |  |  | Primær energibehov | 1 | kWh
Energibesparelse pr. år |  | - | - | MWh/år |  |  |  |  | Besparelse uden energifaktor
[11 empty] | klimaskærm Opvarmning | Klimaskærm Supplerende EL | Belysning
[9 empty] | Vinduer, Ovenlys og Døre |  | 0 | 0
Forventet tilskud (op til 25 pct. af de faktiske investeringsomkostninger til store virksomheder)
[9 empty] | Ydervægge |  | 0 | 0
| Angiv den anslået investering i kr. | 500000 | [6 empty] | Gulve |  | 0 | 0
| Ansøgt støttebeløb i kr. | #VALUE! | [6 empty] | Tag og Loft |  | 0 | 0
| 25% af de faktiske investeringsomkostninger i kr. | 125000
#VALUE!
| Forventet tilskud i kr. | #VALUE!
[9 empty] | I alt klimaskærm |  | 0 | 0
[9 empty] | I alt |  | 0
[11 empty] | Formatering | 1
[12 empty] | - | 0
[12 empty] | - | 0
[12 empty] | - | 0
[9 empty] | Antagelser: |  |  | Levetid | 12
[9 empty] | Ingen prioriteringsfaktor |  |  | Afgiftskategori | Ikke-kvoteomfattede
[9 empty] | Ingen CO2 besparelse |  |  | Energitype før | Naturgas
[9 empty] | Alle ikke-kvoteomfattende |  |  | Energitype Efter | Naturgas
[12 empty] | Energipris | 45
[12 empty] | Energipris (El) | 66
[12 empty] | Tilskudsrater [øre/kWh over levetid] | 10
[12 empty] | Diskonteringsrente | 0.035
[12 empty] | Årlig økonomisk besparelse | #VALUE!
[12 empty] | Ansøgt støttebeløb | #VALUE!
[12 empty] | Støtteandel | #VALUE!
[12 empty] | 25% af investeringsomkostninger | 125000
[12 empty] | Anslået investering (maks. 25%) i kr. | #VALUE!
[12 empty] | Energitype | Kvoteomfattet energipris [øre/kWh]
[12 empty] | Elektricitet | 66
[12 empty] | Elektricitet - VP | 66
[12 empty] | Fjernvarme | 42
[12 empty] | Fjernvarme (gartneri) | 12
[12 empty] | Brint | 122
[12 empty] | Halm | 27
[12 empty] | Træpiller/Træbriketter | 30
[12 empty] | Træ og træaffald | 24
[12 empty] | Naturgas | 45
[12 empty] | LPG | 52
[12 empty] | Motorbenzin | 69
[12 empty] | Petroleum | 79
[12 empty] | Olie | 62
[12 empty] | Fuelolie | 51
[12 empty] | Petroleumskoks | 33
[12 empty] | Stenkul | 34
[12 empty] | Koks | 57

## Energimærke efter sep 2021
Forside |  | Standardløsning for klimaskærm i bygninger
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder
Energimærke efter september 2021 | [5 empty] | Version 1: 15-07-2025
Gule felter skal udfyldes
Afgrænsning af standardløsning | [8 empty] | Lille
• | Angiv din virksomhedensstørrelse | [6 empty] | -0.2 | Mellmstor
• | Har din bygning et gyldigt energimærke? | [5 empty] | Ja | 0 | Stor
• | Er din energimærkningsrapport fra efter 01-09-2021? | [5 empty] | Ja | 0
Spørgsmål om afgrænsning er ikke besvaret |  |  |  | -0.2 |  |  |  |  | Procentdel
Input |  |  |  |  | Dokumentationskrav til standardløsningen |  |  |  | Opvarming | EL til opvarmning | El til bygningsdrift | Opvarmning i alt [kWh] | I alt [kWh]
1 | Bygningens beregnede energibehov |  |  |  | Dokumentationskrav ved ansøgning (du kan læse mere under fanen "Beskrivelse"): |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Forsyningsform til opvarmning | Varmebehov i kWh | Omregnet til energienhed [m³] |  | 1. Et gyldigt energimærke 2. Dokumentation for bygningsdrift. Bygningens anlæg skal være funktionsdygtig og som minimum have været i drift i de seneste 2 år forud for ansøgningstidspunktet. Dokumentation kan f.eks. være varme- eller elforbrugsfakturaer. 3. Et budget over de støtteberettigede omkostninger. 4. Generel dokumentationskrav beskrevet i Erhvervspuljens vejledning til ansøgning afsnit 2.2. |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Naturgas | 0 | 0 | [5 empty] | Omregningsfaktor varmebehov (i tilfælde ansøger indtaster 0)
| Supplerende Elektricitet | 0 | [6 empty] | 1
| El til andet | Elbehov i kWh | [6 empty] | Antal tiltag
| El til bygningsdrift | 0 | [6 empty] | 0
0
2 | Energipriser fra energimærkningsrapporten |  |  |  | Dokumentationskrav ved udbetaling (du kan læse mere under ark "Beskrivelse"): |  |  |  | 0
| Varmeforsyning [kr. pr. m³] | Elektricitet til opvarmning [kr. pr. kWh] | Elektricitet til andet end opvarmning [kr. pr. kWh] |  | 1. Faktura for udført arbejde som specificerer arealer, isoleringstykkelser og materialer eller refererer til et tilbud hvor disse oplysninger fremgår. 2. Dokumentationskrav beskrevet i Erhvervspuljens vejledning til ansøgning afsnit 2.4 - 2.5. |  |  |  | 0
| 0 | 0 | 0
0
3 | Renoveringsforslag | Besparelse [kr.] | Besparelse [kWh] | [11 empty] | Tabel 1: Supplerende dokumentationskrav, når Energimærkningen er over 24 måneder gammel
| Vinduer, Ovenlys og Døre |  | 0 | [11 empty] | Renoveringstiltag | Supplerende dokumentation
| Ydervægge |  | 0 | [5 empty] | Energipriser (i tilfælde ansøger indtaster 0) | [5 empty] | Tag og loft | Tilbud, hvor areal, isoleringstykkelse og -materiale fremgår
| Gulve |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ydervægge | Tilbud, hvor areal, isoleringstykkelse og -materiale fremgår
| Tag og Loft |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Vinduer, ovenlys og døre | Tilbud, hvor areal og glastype fremgår
| I alt | 0 | 0 | [11 empty] | Gulve | Tilbud, hvor areal, isoleringstykkelse og -materiale fremgår
[9 empty] | Omregningsfaktor brændsel | [5 empty] | El (Belysning) | Tilbud, hvor antal lyskilder og effekt på lyskilder fremår
[9 empty] | Fjernvarme | MWh | 1000 | kWh/MWh
Krav om forbedring af bygningens energimæssige ydeevne | [8 empty] | Naturgas | m³ | 11 | kWh/m³
|  | Krav | [6 empty] | Olie | L | 10.1 | kWh/L
|  | 0% | [6 empty] | Træpiller/Træbriketter | ton | 4860 | kWh/ton
|  | Du opfylder ikke krav | [6 empty] | Træ og træaffald | ton | 2600 | kWh/ton
[9 empty] | Halm | ton | 4030 | kWh/ton
[9 empty] | Elektricitet | kWh | 1 | kWh/kWh
Resultat | [8 empty] | Primær ernergifaktor
Energiforbedring af klimaskærm i bygninger |  | Opvarmning | Supplerende Elektricitet | [5 empty] | El | 1.9
Energiforbrug i før-situationen |  | - | - | MWh/år |  |  |  |  | Fjernvarme | 0.85
Energiforbrug i efter-situationen |  | - | - | MWh/år |  |  |  |  | Primær energibehov | 0 | kWh
[9 empty] | Primær energibehov | 1 | kWh
Energibesparelse pr. år |  | - | - | MWh/år
Besparelse uden energifaktor
[11 empty] | klimaskærm Opvarmning | Klimaskærm Supplerende EL | Belysning
Forventet tilskud (op til 25 pct. af de faktiske investeringsomkostninger til store virksomheder) | [8 empty] | Vinduer, Ovenlys og Døre |  | 0 | 0
[9 empty] | Ydervægge |  | 0 | 0
| Angiv den anslået investering i kr. | 200000 | [6 empty] | Gulve |  | 0 | 0
| Ansøgt støttebeløb i kr. | #VALUE! | [6 empty] | Tag og Loft |  | 0 | 0
| 25% af de faktiske investeringsomkostninger i kr. | 50000
|  | #VALUE! | [6 empty] | I alt klimaskærm |  | 0 | 0
| Forventet tilskud i kr. | #VALUE! | [6 empty] | I alt |  | 0
[11 empty] | Formatering | 1
[13 empty] | - | 0
[13 empty] | - | 0
[13 empty] | - | 0
[9 empty] | Antagelser: |  |  | Levetid | 12
[9 empty] | Ingen prioriteringsfaktor |  |  | Afgiftskategori | Ikke-kvoteomfattede
[9 empty] | Ingen CO2 besparelse |  |  | Energitype før | Naturgas
[9 empty] | Alle ikke-kvoteomfattende |  |  | Energitype Efter | Naturgas
[12 empty] | Energipris | 45
[12 empty] | Energipris (El) | 66
[12 empty] | Tilskudsrater [øre/kWh over levetid] | 10
[12 empty] | Diskonteringsrente | 0.035
[12 empty] | Årlig økonomisk besparelse | #VALUE!
[12 empty] | Ansøgt støttebeløb | #VALUE!
[12 empty] | Støtteandel | #VALUE!
[12 empty] | 25% af investeringsomkostninger | 50000
[12 empty] | Anslået investering (maks. 25%) i kr. | #VALUE!
[12 empty] | Energitype | Kvoteomfattet energipris [øre/kWh]
[12 empty] | Elektricitet | 66
[12 empty] | Elektricitet - VP | 66
[12 empty] | Fjernvarme | 42
[12 empty] | Fjernvarme (gartneri) | 12
[12 empty] | Brint | 122
[12 empty] | Halm | 27
[12 empty] | Træpiller/Træbriketter | 30
[12 empty] | Træ og træaffald | 24
[12 empty] | Naturgas | 45
[12 empty] | LPG | 52
[12 empty] | Motorbenzin | 69
[12 empty] | Petroleum | 79
[12 empty] | Olie | 62
[12 empty] | Fuelolie | 51
[12 empty] | Petroleumskoks | 33
[12 empty] | Stenkul | 34
[12 empty] | Koks | 57

## Tiltag 4 (hidden)
0
Afgrænsning af standardløsning
• | Vil energispareprojektet implementeres i en eller flere konventionelle slagtekyllingestalde? | [7 empty] | ja | Ja | 1
• | Er brændselskedlen under 1000 kW og en varmtvandkedel eller en dampkedel? ? | [7 empty] | ja | Ja | 1
• | Er der tale om en fuldudskiftning af den eksisterende brændselskedel? | [7 empty] | ja | Ja | 1
• | Udskiftes til en varmepumpe, fjernvarme eller en biokedel? | [7 empty] | ja | Ja | 1
| Projektet er omfattet af standardløsningen |  |  |  | 1
Input | [6 empty] | Resultat
[7 empty] | Energitype i før-situationen | #REF!
1. | Opgørelsesmetode af slagtekyllingebesætningen |  |  |  | CHR |  | Energiforbrug i før-situationen | #REF! | MWh/år
2. | Beregning af det årlige varmeforbrug til opvarmning i kyllingestalde | [5 empty] | Energitype i efter-situationen
| #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | Energiforbrug i efter-situationen | #REF! | MWh/år
| 1000000 | #REF! |  | #REF! |  | Ja
| Konventionel |  |  | #REF! |  | Konventionel | Levetidskategori | 1.3. Udskiftning af forsynings- service- og procesanlæg
| Konventionel |  |  | #REF! |  |  | Energibesparelse | - | MWh/år
|  |  | #REF! | #REF!
Specifikke dokumentationskrav til standardløsningen
3. | Brændelstype i før-situationen |  |  |  | Naturgas
4. | Beregning af brændselskedlens årsvirkningsgraden ved udskiftningstidspunktet. Hvis brændselstypen er olie eller halm, vælg "olie" eller "halm" i tabellen.
Årsvirkningsgrad[%]
#REF!
4.1 | Størrelse/varmeydelse på eksisterende varmekilde [kW] |  |  |  | 1000
5. | Ny varmeforsyning i efter-situationen |  |  |  | Elkedel
#REF!
5.1 | #REF! |  |  |  | 40
#REF!
Dokumentationskrav ved ansøgning :
Der skal foreligge dokumentation på besætningsstørrelsen ved enten at indsende en årsrapport der maksimal er 12 måneder gammel fra ansøgningsdatoen eller et udklip fra CHR.dk.
For projekter omhandlende stalde uden vekslere skal der foreligge billeddokumentation af staldende, hvor det fremgår tydeligt, at staldende ikke har installeret en veksler. Bemærk der kan kun vælges uden vekslere, hvis der ikke har været installeret veksler de seneste to år og samtidig ikke er et krav i miljørapporten/miljøgodkendelsen.
Effekten og alderen på kedel dokumenteres, eksempelvis gennem et billede af mærkepladen. Såfremt alderen ikke kan dokumenteres skal 2 år fra ansøgningstidspunktet vælges.
Budget over de forventede støtteberettiget omkostninger for projektet. Budgettet kan udfyldes i Energistyrelsens budgetskabelon, som findes på Sparenergi under hjælpeværktøjer. Støtteberettiget omkostninger er eksempelvis nødvendige anlægsomkostninger og ekstern rådgivning. Bemærk, hvis brændselskedlen leverer varme til både beboelse og erhverv skal de investeringsomkostninger, der vedrører beboelsen fratrækkes i budgettet.
Dokumentationskrav ved udbetaling:
Datablad for virkningsgrad for brændselskedlen /SCOP-værdi for varmepumpen. SCOP-værdi aflæses på datablad for varmepumpen, såfremt SCOP ved 35 grader vælges, skal det dokumenteres at systemet kører med en fremløbstemperatur på 35 grader. Dette kunne eksempelvis være billeder af gulvvarme.
Dokumentation på at projektet er realisteret. Som dokumentation for realisering indsendes fakturaer for støtteberettiget omkostninger samt dokumentation på betaling af omkostninger ved en bankudskrift. Du kan blive bedt om at dokumentere, at projektet ikke er blevet påbegyndt inden du ansøgte fx ved indsendelse af en ordrebekræftelse. Yderligere information omkring regnskabsbilag findes i kap. 2.5.i ”Vejledning til ansøgning om tilskud til energibesparelser”.
For yderligere vejledning henvises til vejledningen "Vejledning til standardløsning for udskiftning af brændselskedler i stalde":
Behov for hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet, se kap. 4 i vejledningen

## Nøgletal (hidden)
Svar
Ja
Nej
Branchekategori eller anvendelsesområde | Timer pr. år
16. timers drift pr. dag | 5300
8. timers drift pr. dag | 2856
Konstant drift | 8400
Stalde | 4805
Udendørsbelysning | 4248
Resultater
Lyskildetyper | #REF!
Lyskildetype 1 | #REF!
Lyskildetype 2 | #REF!
Lyskildetype 3 | #REF!
Lyskildetype 4 | #REF!
Lyskildetype 5 | #REF!
Lyskildetype 6 | #REF!
Lyskildetype 7 | #REF!
Lyskildetype 8 | #REF!
Lyskildetype 9 | #REF!
Lyskildetype 10 | #REF!
Lyskildetype 11 | #REF!
Lyskildetype 12 | #REF!
Energiforbrug før | #REF!
Energiforbrug efter | #REF!
#REF!