## Forside
Standardløsning for belysning i bygninger
Version 2: 02-03-2026
| Sådan kommer du i gang | Det kan du
| 1. Læs "Vejledning til ansøgning om Erhvervstilskud" | 1. Se om dit projekt overholder minimumskravet for energiforbedring
| 2. Læs om det aktuelle energispareprojektet på fanen "Beskrivelse" | 2. Beregne energiforbruget før og efter udskiftning af belysning, så det kan indtastes i ansøgningsskemaet på ansøgningsportalen
| 3. Se hvordan du udfylder standardløsningen i fanen "Trin for trin guide" | 3. Se dokumentationskrav der er gældende for standardløsningen
4. Vedlæg den udfyldte standardløsning i ansøgningsskemaet

## Beskrivelse
Standardløsning for belysning i bygninger
Version 2: 02-03-2026
Anvendelsesområde
Vær opmærksom på, at denne standardløsning kun omfatter energiforbedringer af belysning i bygninger og der kan kun søges om tilskud til de renoveringsforslag, der er opgivet i bygningens energimærkningsrapport. I denne sammenhæng defineres bygninger som konstruktioner, hvor indeklimaet er reguleret til gavn for brugerne. Det betyder, at eksempelvis stalde, fryserum og drivhuse ikke betragtes som bygninger og derfor ikke er omfattet af denne standardløsning. For projekter, der vedrører udskiftning af energiforbedring af klimaskærm i bygninger, henvises der til Excel-filen Standardløsning for klimaskærm i bygninger, der findes på sparenergi.dk under "Hjælpeværktøjer". Du kan læse mere i "Vejledning til ansøgning om Erhvervstilskud afsnit 4.5". For projekter, der vedrører udskiftning af ældre belysning til LED i andet end bygninger, henvises der til Excel-filen Standardløsning for belysning i andet end bygninger, der findes på sparenergi.dk under "Hjælpeværktøjer". Du kan læse mere i "Vejledning til ansøgning om Erhvervstilskud afsnit 4.4.2". Standardløsningen benyttes til at: - Fastlægge om minimumskrav for energiforbedring er opfyldt - Beregne energiforbruget før og efter udskiftning af belysning samt fastslå størrelsen af energibesparelsen. Hvis krav til energiforbedring er opfyldt, skal resultaterne fra standardløsningen indtastes i ansøgningsskemaets fane 6, og standardløsningen vedhæftes ansøgningen som bilag.
Energiforbedringskrav
For at kunne få støtte til belysningsprojekter i bygninger er det et krav, at energisparerprojektet medfører en forbedring af bygningens energimæssige ydeevne målt i primærenergi på mindst 10 pct. sammenlignet med situationen før investeringen. Det oprindelige primærenergibehov og den anslåede forbedring fastsættes ved henvisning til et gyldigt energimærke ud fra standardløsningen.
Dokumentationskrav ved ansøgning om tilsagn
Bygningens drift
For at ansøge om tilskud fra Erhvervspuljen skal du dokumentere, at bygningens anlæg er funktionsdygtige og som minimum har været i drift på virksomheden i de seneste 12 måneder forud for tidspunktet for ansøgning om tilsagn. Bemærk at der ikke gælder særlige dispensationsregler for dette krav ved overtagelse af en virksomhed eller ejendom. Dette skal dokumenteres ved at indsende faktura for elforbrug for de seneste 12 måneder forud for tidspunktet for ansøgning om tilsagn.
Gyldigt energimærke
Energimærkning er et lovkrav for de fleste erhvervsbygninger over 250 m². Er din virksomheds bygning omfattet af ordningen og har I fået udarbejdet et energimærke, kan det findes på Energistyrelsens hjemmeside via sparenergi.dk/energimærke. Mærket er gyldigt i 10 år, medmindre bygningen gennemgår væsentlige ændringer, der påvirker dens energiforbrug – i så fald skal energimærkningen opdateres tidligere. Energimærkningsrapporten indeholder desuden konkrete forslag til, hvordan energiforbruget kan reduceres. Disse kan omfatte bedre isolering af ydervægge og tag, udskiftning af vinduer, optimering af varmeanlæg samt mere energieffektive ventilations- og belysningssystemer. Bemærk, at hvis du søger tilskud til belysningsprojekter i bygninger er det et krav, at der foreligger et gyldigt energimærke for bygningen. Hvis din bygning ikke kan få et energimærke, kan der ikke søges om tilskud til belysningsprojekter i bygninger fra Erhvervspuljen.
Budget
Når der ansøges om tilskud fra Erhvervspuljen, skal et budget indsendes, der viser de forventede omkostninger. Energistyrelsens skabelon kan findes på sparenergi.dk/erhvervspuljen.
Dokumentationskrav ved ansøgning om udbetaling
Faktura ved udbetaling
Ved anmodning om udbetaling skal der indsendes faktura for udført arbejde, som specificerer antal lyskilder og effekt på lyskilder, eller der henviser til et tilbud indsendt ved ansøgning om tilsagn.
Generelle dokumentationskrav
Der henvises derudover til afsnit 3.2, 3.4 og 3.5 i Erhvervspuljens vejledning til ansøgning for de generelle dokumentationskrav, som også skal være opfyldt.

## Trin-for-trin guide
Standardløsning for belysning i bygninger
Version 2: 02-03-2026
Trin for trin-guide
Standardløsningen er delt op i to ark: ”Energimærke før september 2021” og ”Energimærke efter september 2021”. Alderen på energimærket bestemmer hvilket ark der skal benyttes.
Afgrænsninger
| Energimærke før september 2021 | Energimærke efter september 2021
| For at arket kan benyttes, skal disse punkter være opfyldt: • Du skal have et gyldigt energimærke • Dit energimærke er udarbejdet før d.1. september 2021 • Du skal oplyse, om energimærket er udstedt før eller efter 1. juli 2018 Beregningsmetoden for bygningens energiforbrug blev ændret efter den 1. juli 2018. Standardløsningen tager automatisk højde for ændringen, afhængigt af om du svarer "ja" eller "nej" til spørgsmålet. | For at standardløsningen kan benyttes, skal disse punkter være opfyldt: • Du skal have et gyldigt energimærke • Dit energimærke er udarbejdet efter d.1. september 2021 • Du skal oplyse om dit energimærke er ældre end 24 måneder på ansøgningstidspunktet
Input til standardløsning
Input 1: Bygningens beregnede energibehov
Først skal du vælge bygningens varmekilde til opvarmning fra rullemenuen. Listen indeholder følgende valgmuligheder: • Fjernvarme • Naturgas • Olie • Træpiller/træbriketter • Træ og træafflad • Halm
Bygningens varmekilde til opvarmning findes på følgende måde afhængig af, om energimærket er udstedet før eller efter september 2021:
| Bygningens varmekilde til opvarmning, f.eks. ”fjernvarme”, findes i energimærkningsrapportens afsnit "Bygningens energimærke” under ”Årlig varmeforbrug”. | Bygningens varmekilde til opvarmning, f.eks. ”fjernvarme”, findes i energimærkningsrapportens afsnit "Baggrundsinformation” under ”Bygningens beregnede energibehov”.
Derefter indtastes bygningens varmeforbrug/varmebehov, der er angivet i energimærkningsrapporten. Hvis din bygning anvender supplerende elektricitet til opvarmning (dette er angivet i energimærkningsrapporten), skal det også indtastes i standardløsningen. Oplysningerne findes på følgende måde, afhængig af om energimærket er udstedt før eller efter september 2021: Bygningens varmeforbrug/varmebehov i energimærkningsrapport findes afængigt om energimærket er ustedet før eller efter september 2021:
| Bygningens varmeforbrug/varmebehov og eventuel supplerende elektricitet til opvarmning findes i energimærkningsrapportens afsnit "Bygningens energimærke” under ”Årlig varmeforbrug”. | Bygningens varmeforbrug/varmebehov og eventuel supplerende elektricitet til opvarmning findes i energimærkningsrapportens afsnit "Baggrundsinformation” under ”Bygningens beregnede energibehov”.
El til bygningsdrift findes på følgende måde afhængig af, om energimærket er ustedet før eller efter september 2021:
| El til bygningsdrift fremgår ikke i energimærkningsrapporten. Du skal derfor kontakte Energistyrelsens Erhvervspulje inden du ansøger om tilsagn for at få disse oplysninger. Dette gøres ved at sende en mail til erhvervstilskud@ens.dk med emnet ”Energimærke før september 2021”. | El til bygningsdrift findes under ”Andre energibehov” i energimærkningsrapporten og skal indtastes i standardløsningen. Bemærk, at ”El til forbrug” fra energimærkningsrapporten ikke skal anvendes i standardløsningen.
Input 2: Energipriser
Oplysninger om energipriserne findes i energimærkningsrapportens afsnit "Baggrundsinformation” under ”Anvendte energipriser inkl. afgifter ved beregning af besparelser”. Der er 3 felter som skal udfyldes med energipriser for hhv.: • Varmeforsyning • Elektricitet til opvarmning • Elektricitet til andet end opvarmning
Input 3: Renoveringsforslag vedrørende belysning
Renoveringsforslag findes på følgende måde, afhængig af energimærket er ustedet før eller efter september 2021:
| Renoveringsforslag kan findes i energimærkningsrapportens afsnit ”Rentable besparelsesforslag” og ”Besparelsesforslag ved renovering eller reparationer” | Renoveringsforslag kan findes i energimærkningsrapportens afsnit ”Alle rapportens anbefalinger”
I standardløsningen udfyldes den økonomiske besparelse i kroner på de renoveringsforslag I ønsker at udføre. Bemærk, at det er kun muligt at modtage tilskud for de renoveringsforslag vedrørende belysning, der fremgår i energimærkningsrapporten, og at det er beløbet under kolonne ”Årlig besparelse”, som skal indtastes i standardløsningen.
Krav om forbedring af bygningens energimæssige ydeevne
Ud fra de indtastede oplysninger beregnes den samlede besparelse samt procentandel af besparelsen i forhold til bygningens energimæssige ydeevne målt i primærenergi. Det fremgår her om I overholder kravene for at søge om tilskud.
Resultat
Er kravet om forbedring af bygningens energimæssige ydeevne opfyldt vil ”Energiforbrug i før-situationen” samt ”Energiforbrug i efter-situationen” fremgå under resultaterne. Disse resultater indtastes i ansøgningsskemaet på ansøgningsportalen. Resultaterne for energiforbedring af belysning i bygninger indtastes i ansøgningsskemaet med levetidskategori ”Udskiftning af belysning: 3.2”. De støtteberettigede omkostninger er for belysningsprojekter i bygninger hele invsteringen. Dvs. at investeringsomkostningerne både skal indtastes i feltet "Invsteringsomkostninger" samt i feltet "Støtteberettigede omkostninger" i ansøgningsskemaet. Såfremt krav om forbedring af bygningens energimæssige ydeevne ikke er overholdt kan der ikke søges om tilskud, og der fremgår ingen resultater for energibesparelse pr. år.

## Energimærke før sep 2021
Standardløsning for belysning i bygninger
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder
Energimærke før september 2021 | [5 empty] | Version 2: 02-03-2026
Gule felter skal udfyldes
Afgrænsning af standardløsning
• | Har din bygning et gyldigt energimærke? | [5 empty] | Ja | 0
• | Er din energimærkningsrapport fra før den 01-09-2021? | [5 empty] | Ja | 0 | Lille
• | Er din energimærkningsrapport fra efter den 01-07-2018? | [5 empty] | Ja | -0.1 | Mellemstor
Stor
Spørgsmål om afgrænsning er ikke besvaret |  |  |  | -0.1 |  |  |  |  | Procentdel
Input |  |  |  |  | Dokumentationskrav til standardløsningen |  |  |  | Opvarming | EL til opvarmning | El til bygningsdrift | Opvarmning i alt [kWh] | I alt [kWh]
1 | Bygningens beregnede energibehov |  |  |  | Dokumentationskrav ved ansøgning (Du kan læse mere om det i fanen "Beskrivelse"): |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Forsyningsform til opvarmning | Varmebehov i kWh | Omregnet til energienhed [MWh] |  | 1. Et gyldigt energimærke. 2. Dokumentation for bygningsdrift. Bygningens anlæg skal være funktionsdygtig og som minimum have været i drift i de seneste 12 år måneder forud ansøgningstidspunktet, hvilket skal dokumentes med elforbrugsfakturaer. 3. Et budget over de støtteberettigede omkostninger. 4. Generel dokumentationskrav beskrevet i Erhvervspuljens vejledning til ansøgning afsnit 3.2. |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Fjernvarme | 0 | 0 | [5 empty] | Omregningsfaktor varmebehov (i tilfælde ansøger indtaster 0)
| Supplerende Elektricitet | 0 | [6 empty] | 1
| El til andet | Elbehov i kWh
| El til bygningsdrift | 0 | Du skal kontakte Energistyrelsen
Dokumentationskrav ved udbetaling (Du kan læse mere om det i fanen "Beskrivelse"):
2 | Energipriser fra energimærkningsrapporten |  |  |  | 1. Faktura for udført arbejde som specificerer antal lyskilder eller effekt på lyskilder eller refererer til et tilbud hvor disse oplysninger fremgår. 2. Dokumentationskrav beskrevet i Erhvervspuljens vejledning til ansøgning afsnit 3.4 og 3.5.
| Varmeforsyning [kr. pr. MWh] | Elektricitet til opvarmning [kr. pr. kWh] | Elektricitet til andet end opvarmning [kr. pr. kWh]
| 0 | 0 | 0
1
3 | Renoveringsforslag | Besparelse [kr.] | Besparelse [kWh] |  | Kontakt Energistyrelsen:
| Belysning | 0 | 0 |  | El til bygningsdrift fremgår ikke af energimærkningsrapport. Du skal derfor kontakte Energistyrelsen inden du ansøger om tilsagn for at få disse oplysninger. Dette gøres ved at sende en mail til erhvervstilskud@ens.dk med emnet "Energimærke før september 2021".
Energipriser (i tilfælde ansøger indtaster 0)
[9 empty] | 0 | 0 | 0
Krav om forbedring af bygningens energimæssige ydeevne | [8 empty] | 1 | 1 | 1
|  | Krav | [6 empty] | Omregningsfaktor brændsel
|  | 0% | [6 empty] | Fjernvarme | MWh | 1000 | kWh/MWh
|  | Du opfylder ikke krav | [6 empty] | Naturgas | m³ | 11 | kWh/m³
[9 empty] | Olie | L | 10.1 | kWh/L
[9 empty] | Træpiller/Træbriketter | ton | 4860 | kWh/ton
Resultat | [8 empty] | Træ og træaffald | ton | 2600 | kWh/ton | Før juli 2018 | Efter juli 2018
Energiforbedring af belysning i bygninger |  | Elektricitet | [6 empty] | Halm | ton | 4030 | kWh/ton | 2.5 | 1.9
Energiforbrug i før-situationen |  | - |  | MWh/år |  |  |  |  | Elektricitet | kWh | 1 | kWh/kWh | 1 | 0.85
Energiforbrug i efter-situationen |  | - |  | MWh/år |  |  |  |  | Primær ernergifaktor
[9 empty] | El | 2.5
Energibesparelse pr. år |  | - |  | MWh/år |  |  |  |  | Fjernvarme | 1
[9 empty] | Primær energibehov | 0 | kWh
[9 empty] | Primær energibehov | 1 | kWh
Besparelse uden energifaktor
[11 empty] | klimaskærm Opvarmning | Klimaskærm Supplerende EL | Belysning
0
0
[9 empty] | Belysning |  | 0

## Energimærke efter sep 2021
Standardløsning for belysning i bygninger
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder
Energimærke efter september 2021 | [5 empty] | Version 2: 02-03-2026
Gule felter skal udfyldes | [14 empty] | 1. Faktura for udført arbejde som specificerer antal lyskilder eller effekt på lyskilder eller refererer til et tilbud hvor disse oplysninger fremgår. 2. Dokumentationskrav beskrevet i Erhvervspuljens vejledning til ansøgning afsnit 2.4 og 2.5.
Afgrænsning af standardløsning
• | Har din bygning et gyldigt energimærke? | [5 empty] | Ja | 0 | [6 empty] | 1. Faktura for udført arbejde som specificerer antal lyskilder og effekt på lyskilder. 2. Dokumentationskrav beskrevet i Erhvervspuljens vejledningen til ansøgning afsnit 2.4 og 2.5.
• | Er din energimærkningsrapport fra efter 01-09-2021? | [5 empty] | Ja | 0
Spørgsmål om afgrænsning er ikke besvaret |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Procentdel
Input |  |  |  |  | Dokumentationskrav til standardløsningen |  |  |  | Opvarming | EL til opvarmning | El til bygningsdrift | Opvarmning i alt [kWh] | I alt [kWh]
1 | Bygningens beregnede energibehov |  |  |  | Dokumentationskrav ved ansøgning (Du kan læse mere om det i fanen "Beskrivelse"): |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Forsyningsform til opvarmning | Varmebehov i kWh | Omregnet til energienhed [MWh] |  | 1. Et gyldigt energimærke. 2. Dokumentation for bygningsdrift. Bygningens anlæg skal være funktionsdygtig og som minimum have været i drift i de seneste 12 år måneder forud ansøgningstidspunktet, hvilket skal dokumentes med elforbrugsfakturaer. 3. Et budget over de støtteberettigede omkostninger. 4. Generel dokumentationskrav beskrevet i Erhvervspuljens vejledning til ansøgning afsnit 3.2. |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Fjernvarme | 0 | 0 | [5 empty] | Omregningsfaktor varmebehov (i tilfælde ansøger indtaster 0)
| Supplerende Elektricitet | 0 | [6 empty] | 1
| El til andet | Elbehov i kWh | [6 empty] | Antal tiltag | [5 empty] | 1. Et gyldigt energimærke. 2. Dokumentation for bygningsdrift. Bygningens anlæg skal være funktionsdygtig og som minimum have været i drift i de seneste 2 år forud for ansøgningstidspunktet. Dokumentation kan f.eks. være elforbrugsfakturaer. 3. Et budget over de støtteberettigede omkostninger. 4. Generel dokumentationskrav beskrevet i Erhvervspuljens vejledning til ansøgning afsnit 2.2.
| El til bygningsdrift | 0
Dokumentationskrav ved udbetaling (Du kan læse mere om det i fanen "Beskrivelse"):
2 | Energipriser fra energimærkningsrapporten |  |  |  | 1. Faktura for udført arbejde som specificerer antal lyskilder eller refererer til et tilbud hvor disse oplysninger fremgår. 2. Dokumentationskrav beskrevet i Erhvervspuljens vejledning til ansøgning afsnit 3.4 og 3.5.
| Varmeforsyning [kr. pr. MWh] | Elektricitet til opvarmning [kr. pr. kWh] | Elektricitet til andet end opvarmning [kr. pr. kWh]
| 0 | 0 | 0
1
3 | Renoveringsforslag | Besparelse [kr.] | Besparelse [kWh] | [10 empty] | Tabel 1: Supplerende dokumentationskrav, når Energimærkningen er over 24 måneder gammel
| Belysning | 0 | 0 | [10 empty] | Renoveringstiltag | Supplerende dokumentation
[9 empty] | Energipriser (i tilfælde ansøger indtaster 0) |  |  |  |  | Tag og loft | Tilbud, hvor areal, isoleringstykkelse og -materiale fremgår
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | Ydervægge | Tilbud, hvor areal, isoleringstykkelse og -materiale fremgår
Krav om forbedring af bygningens energimæssige ydeevne | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | Vinduer, ovenlys og døre | Tilbud, hvor areal og glastype fremgår
|  | Krav | [11 empty] | Gulve | Tilbud, hvor areal, isoleringstykkelse og -materiale fremgår
|  | 0% | [6 empty] | Omregningsfaktor brændsel |  |  |  |  | Belysning | • Nærbillede af de nuværende lyskilder, hvor typen evt. effekt af lyskilderne, der skal udskiftes, tydeligt fremgår.
|  | Du opfylder ikke krav | [6 empty] | Fjernvarme | MWh | 1000 | kWh/MWh
[9 empty] | Naturgas | m³ | 11 | kWh/m³
[9 empty] | Olie | L | 10.1 | kWh/L
Resultat | [8 empty] | Træpiller/Træbriketter | ton | 4860 | kWh/ton
Energiforbedring af belysning i bygninger |  | Elektricitet | [6 empty] | Træ og træaffald | ton | 2600 | kWh/ton
Energiforbrug i før-situationen |  | - |  | MWh/år |  |  |  |  | Halm | ton | 4030 | kWh/ton
Energiforbrug i efter-situationen |  | - |  | MWh/år |  |  |  |  | Elektricitet | kWh | 1 | kWh/kWh
Primær ernergifaktor
Energibesparelse pr. år |  | - |  | MWh/år |  |  |  |  | El | 1.9
[9 empty] | Fjernvarme | 0.85
[9 empty] | Primær energibehov | 0 | kWh
[9 empty] | Primær energibehov | 1 | kWh
Besparelse uden energifaktor
[11 empty] | klimaskærm Opvarmning | Klimaskærm Supplerende EL | Belysning
0
[9 empty] | Belysning |  | #DIV/0!

## Tiltag 4 (hidden)
0
Afgrænsning af standardløsning
• | Vil energispareprojektet implementeres i en eller flere konventionelle slagtekyllingestalde? | [7 empty] | ja | Ja | 1
• | Er brændselskedlen under 1000 kW og en varmtvandkedel eller en dampkedel? ? | [7 empty] | ja | Ja | 1
• | Er der tale om en fuldudskiftning af den eksisterende brændselskedel? | [7 empty] | ja | Ja | 1
• | Udskiftes til en varmepumpe, fjernvarme eller en biokedel? | [7 empty] | ja | Ja | 1
| Projektet er omfattet af standardløsningen |  |  |  | 1
Input | [6 empty] | Resultat
[7 empty] | Energitype i før-situationen | #REF!
1. | Opgørelsesmetode af slagtekyllingebesætningen |  |  |  | CHR |  | Energiforbrug i før-situationen | #REF! | MWh/år
2. | Beregning af det årlige varmeforbrug til opvarmning i kyllingestalde | [5 empty] | Energitype i efter-situationen
| #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | Energiforbrug i efter-situationen | #REF! | MWh/år
| 1000000 | #REF! |  | #REF! |  | Ja
| Konventionel |  |  | #REF! |  | Konventionel | Levetidskategori | 1.3. Udskiftning af forsynings- service- og procesanlæg
| Konventionel |  |  | #REF! |  |  | Energibesparelse | - | MWh/år
|  |  | #REF! | #REF!
Specifikke dokumentationskrav til standardløsningen
3. | Brændelstype i før-situationen |  |  |  | Naturgas
4. | Beregning af brændselskedlens årsvirkningsgraden ved udskiftningstidspunktet. Hvis brændselstypen er olie eller halm, vælg "olie" eller "halm" i tabellen.
Årsvirkningsgrad[%]
#REF!
4.1 | Størrelse/varmeydelse på eksisterende varmekilde [kW] |  |  |  | 1000
5. | Ny varmeforsyning i efter-situationen |  |  |  | Elkedel
#REF!
5.1 | #REF! |  |  |  | 40
#REF!
Dokumentationskrav ved ansøgning :
Der skal foreligge dokumentation på besætningsstørrelsen ved enten at indsende en årsrapport der maksimal er 12 måneder gammel fra ansøgningsdatoen eller et udklip fra CHR.dk.
For projekter omhandlende stalde uden vekslere skal der foreligge billeddokumentation af staldende, hvor det fremgår tydeligt, at staldende ikke har installeret en veksler. Bemærk der kan kun vælges uden vekslere, hvis der ikke har været installeret veksler de seneste to år og samtidig ikke er et krav i miljørapporten/miljøgodkendelsen.
Effekten og alderen på kedel dokumenteres, eksempelvis gennem et billede af mærkepladen. Såfremt alderen ikke kan dokumenteres skal 2 år fra ansøgningstidspunktet vælges.
Budget over de forventede støtteberettiget omkostninger for projektet. Budgettet kan udfyldes i Energistyrelsens budgetskabelon, som findes på Sparenergi under hjælpeværktøjer. Støtteberettiget omkostninger er eksempelvis nødvendige anlægsomkostninger og ekstern rådgivning. Bemærk, hvis brændselskedlen leverer varme til både beboelse og erhverv skal de investeringsomkostninger, der vedrører beboelsen fratrækkes i budgettet.
Dokumentationskrav ved udbetaling:
Datablad for virkningsgrad for brændselskedlen /SCOP-værdi for varmepumpen. SCOP-værdi aflæses på datablad for varmepumpen, såfremt SCOP ved 35 grader vælges, skal det dokumenteres at systemet kører med en fremløbstemperatur på 35 grader. Dette kunne eksempelvis være billeder af gulvvarme.
Dokumentation på at projektet er realisteret. Som dokumentation for realisering indsendes fakturaer for støtteberettiget omkostninger samt dokumentation på betaling af omkostninger ved en bankudskrift. Du kan blive bedt om at dokumentere, at projektet ikke er blevet påbegyndt inden du ansøgte fx ved indsendelse af en ordrebekræftelse. Yderligere information omkring regnskabsbilag findes i kap. 2.5.i ”Vejledning til ansøgning om tilskud til energibesparelser”.
For yderligere vejledning henvises til vejledningen "Vejledning til standardløsning for udskiftning af brændselskedler i stalde":
Behov for hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet, se kap. 4 i vejledningen

## Nøgletal (hidden)
Svar
Ja
Nej
Branchekategori eller anvendelsesområde | Timer pr. år
16. timers drift pr. dag | 5300
8. timers drift pr. dag | 2856
Konstant drift | 8400
Stalde | 4805
Udendørsbelysning | 4248
Resultater
Lyskildetyper | #REF!
Lyskildetype 1 | #REF!
Lyskildetype 2 | #REF!
Lyskildetype 3 | #REF!
Lyskildetype 4 | #REF!
Lyskildetype 5 | #REF!
Lyskildetype 6 | #REF!
Lyskildetype 7 | #REF!
Lyskildetype 8 | #REF!
Lyskildetype 9 | #REF!
Lyskildetype 10 | #REF!
Lyskildetype 11 | #REF!
Lyskildetype 12 | #REF!
Energiforbrug før | #REF!
Energiforbrug efter | #REF!
#REF!