## Forside
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer og CO2-reduktioner i erhvervsvirksomheder
Standardløsningskatalog for udskiftning af varmeforsyning uden faktura
Vers. 6 02.03.2026
|  | Sådan kommer du i gang | Det kan du
|  | 1. Læs om de aktuelle tiltag på fanen "Beskrivelse" | 1. Se hvilke projekter der er indbefattet standardløsningen
|  | 2. Udfyld standardløsningen | 2. Se dokumentationskrav der er gældende for standardløsningen
3. Vedlæg den udfyldte standardløsning i ansøgningsskemaet

## Beskrivelse
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer og CO2-reduktioner i erhvervsvirksomheder
Standardløsningskatalog for udskiftning af varmeforsyning uden faktura
Vers. 6 02.03.2026
Standardløsningerne finder kun anvendelse, hvor energiforbruget i før-situationen ikke kan dokumenteres ved fakturaer af følgende årsager: • Det fakturerede forbrug begrænser sig ikke med sikkerhed til før-forbruget • Du anvender egen produceret brændsel Du behøver ikke at anvende standardløsningerne såfremt at du kan dokumentere et repræsentativt og retvisende forbrug ved brug af ISO 14001 eller ISO 50001. I alle andre situationer, hvor du ønsker at udskifte varmeforsyning, skal du dokumentere dit før-forbrug med faktura og benytte beregnerne på ansøgningsportalen. Standardløsningen kan ikke anvendes hvis fakturaer mangler pga. nyerhvervelse af ejendom/virksomhed. Standardløsningerne i fanerne Tiltag 1, Tiltag 2 og Tiltag 3 benyttes til at beregne energiforbruget i før- og eftersituationen. Energiforbruget indtastes efterfølgende i ansøgningsskemaet fane 6, og standardløsningen vedhæftes ansøgningen som bilag. Fanerne Metode 2, Metode 2 - Gas og oliekedler og Metode 3 benyttes til at beregne de støtteberettigede omkostninger for projekter vedrørende installation af fjernvarme, el- og biomassekedler. De støtteberegnede omkostninger indtastes efterfølgende i ansøgningsskemaet fane 6. Vedrører projektet installation af varmepumpe, er de støtteberettigede omkostninger lig med investeringsomkostningerne.
1 | Tiltag 1 Udskiftning af varmeforsyning - rumopvarmning og brugsvand
Standardløsningen finder anvendelse på projekter, der udskifter varmeforsyning, som benyttes til opvarmning af bygninger og brugsvand. Bemærk, at du ikke kan benyttet standardløsningen, hvis du udnytter overskudsvarme fra f.eks. ventilationsanlæg eller trykluftsanlæg. Energiforbruget beregnes ud fra oplysninger om bygningen, anvendelsesområde og varmeforsyningen.
2 | Tiltag 2 Udskiftning af varmeforsyning - opvarmning og udtørring af konventionelle svinestalde
Standardløsningen finder anvendelse på projekter, der indebærer udskiftning af varmeforsyning til opvarmning og udtørring i konventionelle svinestalde. Pressesedler for halm anses ikke som dokumentation for energiforbruget. Energiforbruget beregnes ud fra oplysninger om besætningen og varmeforsyningen.
3 | Tiltag 3 Udskiftning af varmeforsyning - opvarmning af konventionelle slagtekyllingestalde
Standardløsningen finder anvendelse på projekter, der indebærer udskiftning af varmeforsyning til opvarmning i konventionelle slagtekyllingestalde. Pressesedler for halm anses ikke som dokumentation for energiforbruget. Energiforbruget beregnes ud fra oplysninger om besætningen og varmeforsyningen.
4 | Metode 2 opgørelse af de støtteberettigede omkostninger
Metode 2 finder anvendelse til beregning af de støtteberettigede omkostninger til projekter vedrørende helt eller delvist udskiftning af biomassekedler til ny biomassekedel, fjernvarme og elkedler. Det er altid muligt at anvende metode 3, såfremt det ikke er muligt at fastsætte omkostningerne forbundet med det eksisterende udstyr, som krævet under metode 2. Hvis dit projekt omhandler udskiftning af strålevarmere, kaloriferer eller lignende som anvender olie- eller gas kan du vælge at anvende metode 2, metode 2 gas- og oliekedler eller metode 3.
5 | Metode 2- gas og oliekedler
Metode 2 gas og oliekedler finder anvendelse til beregning af de støtteberettigede omkostninger til projekter vedrørende helt eller delvist udskiftning af olie- og gaskedler til ny biomassekedel, fjernvarme og elkedler. Hvis dit projekt omhandler udskiftning af strålevarmere, kaloriferer eller lignende som anvender olie- eller gas kan du vælge at anvende metode 2, metode 2 gas- og oliekedler eller metode 3.
6 | Metode 3 De støtteberettigede omkostninger er 50 % af investering
Metode 3 anvendes på projekter, hvor det ikke er muligt at fastsætte omkostninger til vedligeholdelse, reparation og modernisering af biomassekedlen og projektet vedrører udskiftning til ny biomassekedel, fjernvarme og elkedler. Hvis dit projekt omhandler udskiftning af strålevarmere, kaloriferer eller lignende som anvender olie- eller gas kan du vælge at anvende metode 2, metode 2 gas- og oliekedler eller metode 3.

## Tiltag 1
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer og CO2-reduktioner i erhvervsvirksomheder
Tiltag 1 Udskiftning af varmeforsyning - rumopvarmning og brugsvand | [7 empty] | Vers. 6 02.03.2026
Afgrænsning af standardløsning
• | Har du en faktura for indkøbt naturgas, olie, flis eller træpiller, som begrænser sig til før-forbruget for projektet? |  |  |  | 0 |  | Nej
• | Anvendes den pågældende varmekilde udelukkende til rumopvarmning og opvarmning af brugsvand? |  |  |  | 0 |  | Ja
• | Udskiftes der til en varmepumpe, fjernvarme, elkedel eller biomassekedel? |  |  |  | 0 |  | Ja
Ja
Spørgsmål om afgrænsning er ikke besvaret |  | Gule felter skal udfyldes |  | 0
Input | [5 empty] | Specifikke dokumentationskrav til standardløsningen
1 | Angivelse af bygning
1.1 | Hvornår er bygningen opført/om- eller tilbygget [årstal] jf. BBR? |  |  |  |  | Specifikke dokumentationskrav til standardløsningen
1.2 | Bygningens erhvervsareal [m2] jf. BBR
1.3 | Hvad anvendes bygningen til?
2 | Angivelse af nuværende varmeforsyning
2.1 | Nuværende brændselstype
2.2 | Kedlens/kaloriferens/ strålevarmere effekt/varmeydelse [kW]
2.3 | Leverer varmekilden også varmt brugsvand?
3 | Forventet ny varmeforsyning
3.1 | Opvarmningstype
Effekt/varmeydelse på den nye varmekilde [kW]
Resultat
Energitype i før-situationen |  |  |  |  | 0
Energiforbrug i før-situationen |  | - | MWh/år
Energitype i efter-situationen
Energiforbrug i efter-situationen |  | - | MWh/år
Energibesparelse pr. år |  | - | MWh/år
0
0
0
0
Dokumentationskrav ved ansøgning om tilskud:
Effekten på kedel/ kalorifer/ strålevarmer dokumenteres, eksempelvis gennem et billede af mærkepladen.
En redegørelse for, at projektet er omfatte af standardløsningen. Dvs. at du enten benytter eget produceret brændsel, eller at det fakturerede forbrug ikke med sikkerhed begrænser sig til før-forbruget.
Faktura for brændsel, såfremt projektet omhandler en delmængde af et faktureret forbrug
BBR meddelsen på ansøgningstidspunktet.
Budget over de forventede investeringsomkostninger for projektet. Budgettet kan udfyldes i Energistyrelsens budgetskabelon, som findes på sparenergi.dk/erhvervspuljen under hjælpeværktøjer. Støtteberettiget omkostninger er eksempelvis nødvendige anlægsomkostninger og ekstern rådgivning. Bemærk, hvis brændselskedlen leverer varme til både beboelse og erhverv skal de investeringsomkostninger, der vedrører beboelsen fratrækkes i budgettet.
Dokumentationskrav ved ansøgning om udbetaling:
Dokumentation for dit nye anlæg herunder effekten af den nye varmeforsyning. Det kan f.eks. være et billede af mærkepladen, hvor effekt fremgår, eller en ordrebekræftelse/faktura, hvor oplysninger om anlægget fremgår.
Dokumentation på at projektet er realisteret. Som dokumentation for realisering indsendes fakturaer for støtteberettiget omkostninger samt dokumentation på betaling af omkostninger ved en bankudskrift. Du kan blive bedt om at dokumentere, at projektet ikke er blevet påbegyndt inden du ansøgte fx ved indsendelse af en ordrebekræftelse. Yderligere information omkring regnskabsbilag findes i kap. 3.5.1 i ”Vejledning til ansøgning om tilskud til energibesparelser”.
Yderligere vejledning henvises til vejledning kap. 4.3

## Tiltag 4 (hidden)
Metode 2 opgørelse af de støtteberettigede omkostninger
Afgrænsning af standardløsning
• | Vil energispareprojektet implementeres i en eller flere konventionelle slagtekyllingestalde? | [6 empty] | ja | Ja | 1
• | Er brændselskedlen under 1000 kW og en varmtvandkedel eller en dampkedel? ? | [6 empty] | ja | Ja | 1
• | Er der tale om en fuldudskiftning af den eksisterende brændselskedel? | [6 empty] | ja | Ja | 1
• | Udskiftes til en varmepumpe, fjernvarme eller en biokedel? | [6 empty] | ja | Ja | 1
| Projektet er omfattet af standardløsningen |  |  | 1
Input | [5 empty] | Resultat
[6 empty] | Energitype i før-situationen | Naturgas
1. | Opgørelsesmetode af slagtekyllingebesætningen |  |  | CHR |  | Energiforbrug i før-situationen | 7612.5 | MWh/år
2. | Beregning af det årlige varmeforbrug til opvarmning i kyllingestalde |  |  |  |  | Energitype i efter-situationen | Elektricitet
| Antal | Årlige antal | Varmebehov[kWh] |  |  | Energiforbrug i efter-situationen | 6090 | MWh/år
| 1000000 | 8700000 | 6090000 |  | Ja
| Konventionel |  |  |  | Konventionel | Levetidskategori | 1.3. Udskiftning af forsynings- service- og procesanlæg
| Konventionel |  |  |  |  | Energibesparelse | 1522.5 | MWh/år
6090000
Specifikke dokumentationskrav til standardløsningen
3. | Brændelstype i før-situationen |  |  | Naturgas
4. | Beregning af brændselskedlens årsvirkningsgraden ved udskiftningstidspunktet. Hvis brændselstypen er olie eller halm, vælg "olie" eller "halm" i tabellen.
Årsvirkningsgrad[%]
80%
4.1 | Størrelse/varmeydelse på eksisterende varmekilde [kW] |  |  | 1000
5. | Ny varmeforsyning i efter-situationen |  |  | Elkedel
#N/A
5.1 | #N/A |  |  | 40
100%
Dokumentationskrav ved ansøgning :
Der skal foreligge dokumentation på besætningsstørrelsen ved enten at indsende en årsrapport der maksimal er 12 måneder gammel fra ansøgningsdatoen eller et udklip fra CHR.dk.
For projekter omhandlende stalde uden vekslere skal der foreligge billeddokumentation af staldende, hvor det fremgår tydeligt, at staldende ikke har installeret en veksler. Bemærk der kan kun vælges uden vekslere, hvis der ikke har været installeret veksler de seneste to år og samtidig ikke er et krav i miljørapporten/miljøgodkendelsen.
Effekten og alderen på kedel dokumenteres, eksempelvis gennem et billede af mærkepladen. Såfremt alderen ikke kan dokumenteres skal 2 år fra ansøgningstidspunktet vælges.
Budget over de forventede støtteberettiget omkostninger for projektet. Budgettet kan udfyldes i Energistyrelsens budgetskabelon, som findes på Sparenergi under hjælpeværktøjer. Støtteberettiget omkostninger er eksempelvis nødvendige anlægsomkostninger og ekstern rådgivning. Bemærk, hvis brændselskedlen leverer varme til både beboelse og erhverv skal de investeringsomkostninger, der vedrører beboelsen fratrækkes i budgettet.
Dokumentationskrav ved udbetaling:
Datablad for virkningsgrad for brændselskedlen /SCOP-værdi for varmepumpen. SCOP-værdi aflæses på datablad for varmepumpen, såfremt SCOP ved 35 grader vælges, skal det dokumenteres at systemet kører med en fremløbstemperatur på 35 grader. Dette kunne eksempelvis være billeder af gulvvarme.
Dokumentation på at projektet er realisteret. Som dokumentation for realisering indsendes fakturaer for støtteberettiget omkostninger samt dokumentation på betaling af omkostninger ved en bankudskrift. Du kan blive bedt om at dokumentere, at projektet ikke er blevet påbegyndt inden du ansøgte fx ved indsendelse af en ordrebekræftelse. Yderligere information omkring regnskabsbilag findes i kap. 2.5.i ”Vejledning til ansøgning om tilskud til energibesparelser”.
For yderligere vejledning henvises til vejledningen "Vejledning til standardløsning for udskiftning af brændselskedler i stalde":
Behov for hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet, se kap. 4 i vejledningen

## Tiltag 2
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer og CO2-reduktioner i erhvervsvirksomheder
Tiltag 2 Udskiftning af varmeforsyning - opvarmning og udtørring af konventionelle svinestalde | [10 empty] | Vers. 6 02.03.2026
Afgrænsning af standardløsning
• | Har du en faktura for indkøbt naturgas, olie, flis eller træpiller, som begrænser sig til før-forbruget? | [6 empty] | 0 |  | nej
• | Vil projektet implementeres i en konventionelle svinestalde eller flere konventionelle svinestalde på samme adresse? | [6 empty] | 0 |  | ja
• | Udskiftes den eksisterende varmekilde til en varmepumpe, fjernvarme eller en biokedel? | [6 empty] | 0 |  | Ja
Spørgsmål om afgrænsning er ikke besvaret |  |  | Gule felter skal udfyldes |  | 0
Specifikke dokumentationskrav til standardløsningen
Input
1. | Opgørelsesmetode af svinebesætningen
Beregning af det årlige varmeforbrug til opvarmning i grisestalde
|  |  | Type grise | Antal |  | Årligt antal | Varmebehov [kWh]
1.1 | Type grise jf. |  |  |  |  | FALSE | 0
1.2 | Årligt antal |  |  |  |  | FALSE | 0
1.3 | Årligt varmebehov [kWh] |  |  |  |  | FALSE | 0
0
1.4 | Udtørres staldene med olievarmekanoner
1.5 | Udskiftes olievarmekanonerne?
|  |  | Type grise | Antal |  | Årligt antal | Varmebehov [kWh]
|  |  | 0 | 0 |  | FALSE | 0
|  |  | 0 | 0 |  | FALSE | 0
|  |  | 0 | 0 |  | FALSE | 0
0
2. | Varmekilde i før-situationen
2.1 | Nuværende brændselstype
2.2 | Varmeydelse på nuværende varmekilde [kW]
3. | Varmekilde i efter-situationen
3.1 | Ny varmekilde
3.2 | Varmeydelse på ny varmekilde [kW]
Resultat
Energitype i før-situationen |  | - |  |  |  | Gas-/dieselolie
Energiforbrug i før-situationen |  | - | MWh/år |  |  | - | MWh/år
Energitype i efter-situationen |  | - |  |  |  | -
Energiforbrug i efter-situationen |  | - | MWh/år |  |  | - | MWh/år
Energibesparelse |  | - | MWh/år |  |  | - | MWh/år
Dokumentationskrav ved ansøgning om tilskud:
Effekten på kedel/ kalorifer/ strålevarmer dokumenteres, eksempelvis gennem et billede af mærkepladen.
En redegørelse for, at projektet er omfatte af standardløsningen. Dvs. at du enten benytter eget produceret brændsel, eller at det fakturerede forbrug ikke med sikkerhed begrænser sig til før-forbruget.
Faktura for brændsel, såfremt projektet omhandler en delmængde af et fakturarede forbrug
BBR meddelsen på ansøgningstidspunktet.
Dokumentation på besætningsstørrelsen ved enten at indsende en årsrapport, der maksimalt er 12 måneder gammel på ansøgningsdatoen, eller et udklip fra CHR.dk på ansøgningstidspunktet.
Hvis der i grisestalden udtørres med olie- eller dieselvarmekanoner og de udskiftes, skal de dokumenteres via billeder og fakturaer for olie- eller dieselforbruget.
Budget over de forventede støtteberettigede omkostninger for projektet. Budgettet kan udfyldes i Energistyrelsens budgetskabelon, som findes på sparenergi.dk/erhvervspulljen under hjælpeværktøjer. Støtteberettiget omkostninger er eksempelvis nødvendige anlægsomkostninger og ekstern rådgivning. Bemærk, hvis brændselskedlen leverer varme til både beboelse og erhverv skal de investeringsomkostninger, der vedrører beboelsen fratrækkes i budgettet.
Dokumentationskrav ved ansøgning om udbetaling:
Dokumentation for dit nye anlæg herunder effekten af den nye varmeforsyning. Det kan f.eks. være et billede af mærkepladen, hvor effekt fremgår, eller en ordrebekræftelse/faktura, hvor oplysninger om anlægget fremgår
Dokumentation på at projektet er realisteret. Som dokumentation for realisering indsendes fakturaer for støtteberettiget omkostninger samt dokumentation på betaling af omkostninger ved en bankudskrift. Du kan blive bedt om at dokumentere, at projektet ikke er blevet påbegyndt inden du ansøgte fx ved indsendelse af en ordrebekræftelse. Yderligere information omkring regnskabsbilag findes i kap. 3.5.1 i ”Vejledning til ansøgning om tilskud til energibesparelser”.
Yderligere vejledning henvises til vejledning kap. 4.3

## Tiltag 3
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer og CO2-reduktioner i erhvervsvirksomheder
Tiltag 3 Udskiftning af varmeforsyning - opvarmning af konventionelle slagtekyllingestalde | [8 empty] | Vers. 6 02.03.2026
Afgrænsning af standardløsning
• | Har du en faktura for indkøbt naturgas, olie, flis eller træpiller, som begrænser sig til før-forbruget? | [5 empty] | 0 | ja
• | Vil projektet implementeres i en konventionelle slagtekyllingestalde eller flere konventionelle slagtekyllingestalde på samme adresse? | [5 empty] | 0 | ja
• | Udskiftes den eksisterende varmekilde til en varmepumpe, fjernvarme eller en biokedel? | [5 empty] | 0 | ja
| Spørgsmål om afgrænsning er ikke besvaret |  |  | Gule felter skal udfyldes |  | 0
Input
1. | Opgørelsesmetode af slagtekyllingebesætningen
1.1 | Antal slagtekyllinger jf.
| Årligt antal |  |  | FALSE
| Årligt varmebehov [kWh] |  |  | 0
2. | Varmekilde i før-situationen
2.1 | Nuværende brændselstype
2.2 | Varmeydelse på nuværende varmekilde [kW]
3. | Varmekilde i efter-situationen
3.1 | Ny varmekilde
3.2 | Varmeydelse på ny varmekilde [kW]
Resultat
Energitype i før-situationen |  | -
Energiforbrug i før-situationen |  | - | MWh
Energitype i efter-situationen |  | -
Energiforbrug i efter-situationen |  | - | MWh
Energibesparelse |  | - | MWh/år
Dokumentationskrav ved ansøgning om tilskud:
Effekten på kedel/ kalorifer/ strålevarmer dokumenteres, eksempelvis gennem et billede af mærkepladen.
En redegørelse for, at projektet er omfatte af standardløsningen. Dvs. at du enten benytter eget produceret brændsel, eller at det fakturerede forbrug ikke med sikkerhed begrænser sig til før-forbruget.
Faktura for brændsel, såfremt projektet omhandler en delmængde af et fakturarede forbrug
Dokumentation på besætningsstørrelsen ved enten at indsende en årsrapport, der maksimalt er 12 måneder gammel på ansøgningsdatoen, eller et udklip fra CHR.dk på ansøgningstidspunktet.
Budget over de forventede støtteberettigede omkostninger for projektet. Budgettet kan udfyldes i Energistyrelsens budgetskabelon, som findes på Sparenergi under hjælpeværktøjer. Støtteberettiget omkostninger er eksempelvis nødvendige anlægsomkostninger og ekstern rådgivning. Bemærk, hvis brændselskedlen leverer varme til både beboelse og erhverv skal de investeringsomkostninger, der vedrører beboelsen fratrækkes i budgettet.
Dokumentationskrav ved ansøgning om udbetaling:
Dokumentation for dit nye anlæg herunder effekten af den nye varmeforsyning. Det kan f.eks. være et billede af mærkepladen, hvor effekt fremgår, eller en ordrebekræftelse/faktura, hvor oplysninger om anlægget fremgår.
Dokumentation på at projektet er realisteret. Som dokumentation for realisering indsendes fakturaer for støtteberettiget omkostninger samt dokumentation på betaling af omkostninger ved en bankudskrift. Du kan blive bedt om at dokumentere, at projektet ikke er blevet påbegyndt inden du ansøgte fx ved indsendelse af en ordrebekræftelse. Yderligere information omkring regnskabsbilag findes i kap. 3.5.1 i ”Vejledning til ansøgning om tilskud til energibesparelser”.
Yderligere vejledning henvises til vejledning kap. 4.3

## Metode 2
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer og CO2-reduktioner i erhvervsvirksomheder
Metode 2: Standardløsning for beregning af de støtteberettigede omkostninger | [24 empty] | Version 1: 02-03-26
1. Anvendelsesområde
1. Omhandler dit projekt installation af nyt udstyr, som helt eller delvist skal erstatte energiforbruget i eksisterende udstyr? | [8 empty] | 0 | Ja
2. Vedrører dit projekt installation eller udskiftning af bygningsdele? | [8 empty] | 0 | Nej |  |  | Ja
3. Vedrører dit projekt følgende: varmepumper, entreprenørmaskiner, intern transport, laserskærere, lasersvejsere, | [12 empty] | Nej
landbrugsmaskiner, belysning uden for bygninger, gardiner i drivhuse eller energiforbrugende apparater? | [8 empty] | 0 | Nej
4. Indeholder dit projekt omkostninger relateret til en leasingkontrakt? | [8 empty] | 0 | Nej
5. Er du en fiskeforarbejdningsvirksomhed? | [8 empty] | 0 | Nej
Spørgsmål om afgrænsning er ikke besvaret |  |  | Gule felter skal udfyldes |  |  | 0
2. Opgørelsesmetode
Omkostningerne til vedligehold, reparation og modernisering kan opgøres med fast gennemsnitlig omkostning pr. år eller varierende omkostninger over årene. Du skal anvende den metode, som passer bedst til dit anlæg. Det er vigtigt, at du opgøre omkostningerne til vedligeholdelse, reparation og modernisering af de eksisterende anlæg på en troværdigt og realistisk måde, der afspejler de forventede fremtidige omkostninger til vedligeholdelse, reparation og modernisering. Hvis det ikke er muligt at fastsætte omkostninger til vedligehold, reparation og modernisering af det eksisterende anlæg, vil projektet falder undenfor tiltaget, og de støtteberettigede omkostninger skal i stedet for opgøres efter metode 3.
3. Gennemsnitlige faste omkostninger pr. år
Investeringsomkostninger
Omkostninger pr. år
NPV | 0
Støtteberettigede omkostninger | 0
4.Variable omkostninger over året
Investeringsomkostninger
Omkosninger til vedligeholdelse, modernisering
År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
NPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Samlet NPV | 0
Støtteberettigede omkostninger | 0
Trin-for-trin-guide til standardløsning
Udfyld punkterne under Anvendelsesområde. Herefter vil du blive oplyst om, hvorvidt du falder inden for anvendelsesområdet for tiltaget.
Vælg, om du vil opgøre dine omkostninger som gennemsnitlige, faste omkostninger pr. år og dermed anvende punkt 3, eller om du vil opgøre dem som varierende omkostninger og dermed anvende punkt 4.
Indtast de samlede investeringsomkostninger for det ansøgte projektet.
Indtast omkostningerne til vedligeholdelse, reparation og modernisering enten som en gennemsnitlig omkostning i punkt 3 eller ved at angive omkostningerne for hvert år over en periode på 25 år i punkt 4
På baggrund af investeringen og omkostningerne til vedligeholdelse, reparation og modernisering beregnes de støtteberettigede omkostninger. De støtteberettigede omkostninger skal indtastes i ansøgningsskemaets fane 6 under Støtteberettigede omkostninger. Denne standardløsning skal indsendes som bilag til ansøgningen.
Ved udbetaling opdateres feltet med investeringsomkostninger til den faktisk afholdte investering.
Dokumentation
Der skal indsendes en redegørelse for, hvordan omkostningerne til vedligehold, reparation og modernisering er opgjort, samt hvorfor opgørelsen vurderes at være troværdig og realistisk. Det er et krav, at opgørelsen omfatter evt. afholdte både interne og eksterne omkostninger, og at der gives en kort beskrivelse af, hvilke omkostninger der er medtaget. Såfremt Energistyrelsen vurderer, at ovenstående betingelser ikke er opfyldt, vil projektet falde under metode 3.

## Metode 2- gas og oliekedler
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer og CO2-reduktion i erhvervsvirksomheder
Metode 2: Standardløsning for beregning af de støtteberettigede omkostninger for olie- og gaskedler | [6 empty] | Version 1: 02-03-26
1. Anvendelsesområde
1. Omhandler dit projekt hel eller delvist udskiftning af en olie- eller en gaskedel? |  |  |  |  | 0 | Ja |  | Ja
2. Udskifter du helt eller delvist til fjernvarme, brint, el- eller biomassekedel? |  |  |  |  | 0 | Ja |  | Nej
3. Er dit projekt omfattet af en af beregnerne i ansøgningsskemaet? |  |  |  |  | 0 | Nej
4. Er du en fiskeforarbejdningsvirksomhed? |  |  |  |  | 0 | Nej
5. Indeholder dit projekt omkostninger relateret til en leasingkontrakt? |  |  |  |  | 0 | Nej
Spørgsmål om afgrænsning er ikke besvaret |  | Gule felter skal udfyldes |  | 0
Opgørelsesmetoder
De støtteberettigede omkostninger opgøres som forskellen mellem investeringsomkostningerne for det ansøgte projekt og nettonutidsværdien (NPV) af omkostningerne til vedligeholdelse, reparation og modernisering af den eller de eksisterende olie- eller gaskedler. Omkostningerne fastsættes på baggrund af kedlens eller kedlernes størrelse (kW-effekt). Forudsætningen for beregningen er en omkostning på 37,846 kr. pr. kW. Hvis projektet omhandler en delvis udskiftning af gas- og olieforbruget, medregnes alene den effekt, der svarer til den kapacitet, som den nye løsning fortrænger. Standardløsningen kan desuden anvendes til andre opvarmningskilder end olie- og gaskedler, forudsat at opvarmningskilderne anvender brændsler som olie, LPG, diesel eller naturgas. Eksempler herpå kan være varmekanoner, kaloriferer og strålevarmere. Standardløsningen er dog ikke obligatorisk for andet end olie- og gaskedler.
Gennemsnitlige faste omkostninger pr. år
Størrelsen på nuværende kedel (kW)
Investeringsomkostninger
NPV | 0
Støtteberettigede omkostninger | 0
Trin-for-trin-guide til standardløsning
Udfyld punkterne under Anvendelsesområde. Herefter vil du blive oplyst om, hvorvidt du falder inden for anvendelsesområdet for tiltaget.
Indtast effekten på den eksisterende kedel eller den samlede effekt på de eksisterende kedler.
Indtast projektets investeringsomkostninger.
Under feltet Støtteberettigede omkostninger fremgår den værdi, som skal indtastes i ansøgningsskemaets fane 6 i feltet støtteberettigede omkostninger. Denne standardløsning skal indsendes som bilag til ansøgningen.
Dokumentationskrav
Effekten på den eksisterende kedel eller samlede effekt på de eksisterende kedler skal dokumenteres ved billeder af mærkepladen eller ved montørrapport. Såfremt det ikke er muligt at dokumentere kedlens størrelse, skal projektet i stedet opgøres under metode 3.
Ved udbetaling opdateres feltet med investeringsomkostninger til den faktisk afholdte investering.

## Metode 3
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer og CO2-reduktioner i erhvervsvirksomheder
Metode 3: De støtteberettigede omkostninger er 50 % af investering | [5 empty] | Version 1: 02-03-26
1. Anvendelsesområde
1. Omhandler dit projekt installation af en varmepumpe? |  |  |  | 0 | Nej |  | Ja
2. Omhandler dit projekt helt eller delvist udskiftning af olie- eller gaskedel? |  |  |  | 0 | Nej |  | Nej
3. Indeholder dit projekt omkostninger relateret til en leasingkontrakt? |  |  |  | 0 | Nej
4. Er du en fiskeforarbejdningsvirksomhed? |  |  |  | 0 | Nej
Spørgsmål om afgrænsning er ikke besvaret |  | Gule felter skal udfyldes | 0
Opgørelsesmetoder
De støtteberettigede omkostninger opgøres som 50 % af det ansøgte projekts investeringsomkostning. Metode 3 finder anvendelse på projekter, hvor det ikke er muligt at fastsætte omkostninger til vedligeholdelse, reparation og modernisering af eksisterende anlæg (metode 2) og projekter, som ikke falder under metode 1.
Gennemsnitlige faste omkostninger pr. år
Investeringsomkostninger
Støtteberettigede omkostninger | 0
Trin-for-trin-guide til standardløsning
Udfyld punkterne under Anvendelsesområde. Herefter vil du blive oplyst om, hvorvidt du falder inden for anvendelsesområdet for tiltaget.
Indtast det ansøgte projekts investeringsomkostninger.
Under feltet Støtteberettigede omkostninger fremgår den værdi, som skal indtastes i ansøgningsskemaets fane 6 i feltet for støtteberettigede omkostninger.
Ved udbetaling opdateres feltet med investeringsomkostninger til den faktisk afholdte investering.

## Nøgletal (hidden)
Kedler | [5 empty] | Kalorifere
Varmetal inklusivt varmt brugsvand | [5 empty] | Varmetal eksklusivt varmt brugsvand
kWh/m2 | 1 | 2 | 3 |  |  | kWh/m2 | 1 | 2 | 3 |  |  | Energiforbrug Før-situation |  |  | Brændværdier
Kategorier | Før 1960 | Fra 1961-1978 | Fra 1979 |  |  | Kategorier | Før 1960 | Fra 1961-1978 | Fra 1979 |  | #REF! | Brændsel | #REF! |  | Naturgas | 11 | kWh/NM3
Produktion | 120 | 97 | 66 |  |  | Produktion | 100 | 81 | 55 |  |  | Brændværdi | #REF! | #REF! | Gas-/dieselolie | 9.87 | kWh/l
Lager | 120 | 97 | 66 |  |  | Lager | 100 | 81 | 55 | [5 empty] | Skovflis | 3.83 | kWh/kg
Hotel og restauranter | 226 | 195 | 123 |  |  | Hotel og restauranter | 163 | 140 | 89 |  |  | Brændselsforbrug | 0 | #REF! | Træpiller | 4.67 | kWh/kg
Kontorer | 126 | 105 | 77 |  |  | Kontorer | 103 | 86 | 63 | [5 empty] | Stenkul | 0 | kWh/kg
Butikker | 126 | 105 | 77 |  |  | Butikker | 103 | 86 | 63 |  |  | Energiforbrug - brændsel | #N/A | kWh | Koks | 7.92 | kWh/kg
Beboelse | 207 | 103 | 82 |  |  | Beboelse | 145 | 72 | 57 | [5 empty] | Heavy Fuel Oil | 10.89 | kWh/l
Type | 0 |  |  |  |  | Type | 0 |  |  |  |  | Varmebehov | #N/A | kWh | Halm | 4.0278 | kWh/kg
Årsinterval | 1 |  |  |  |  | Årsinterval | 1
Nøgletal | #N/A | kWh/m2 |  |  |  | Nøgletal | #N/A | kWh/m2
Boligareal | 0 | m2 | Ja |  |  | Erhvervsareal | 0 | m2 | Ja |  |  | Energiforbrug Efter-situation
Byggeår | 0 |  | Nej |  |  | Byggeår | 0 |  | Nej |  | 0 | Brændsel | #N/A
Varmebehov | #N/A | kWh |  |  |  | Varmebehov (netto) | #N/A | kWh |  |  |  | Brændværdi | #N/A | #N/A | Varmepumpe | 1
[15 empty] | Fjernvarme | 1
Til generel beregner (kun beboelse) |  |  |  | Virkningsgrad | 80% | Varmeforbrug (beregnet) | #N/A | kWh |  | Virkningsgrad | #N/A | Varmebehov efter | #N/A | kWh | Elkedel | 1
Varmeforbrug beregnet før | #N/A | [13 empty] | Naturgas
Varmeforbrug beregnet efter | #N/A |  |  |  |  | Varmeforbrug beregnet efter | #N/A |  |  |  |  | Brændselsforbrug efter | #N/A | kWh | Fyringsolie
Flis
[12 empty] | Mængde brændsel | #N/A | #N/A | Træpiller
Halm
Energiforbrug før | #N/A | [10 empty] | SCOP | #N/A |  | Heavy Fuel Oil
Energiforbrug efter | #N/A | [13 empty] | Stenkul
[12 empty] | Maksimal brændselsforbrug |  |  | Koks
[7 empty] | Ja |  |  |  |  | Brændselstype i før-situationen | #REF!
|  |  |  | Ny førsituation | Energitype |  | Nej |  |  |  |  | Brændværdi | #REF! | #REF! | Liste over typer | Energitype
Førsituation |  |  |  | Naturgas | Naturgas | [9 empty] | Gaskedel | Naturgas | Naturgas | Kedel
Naturgas | 80% | Naturgas/LPG |  | LPG | LPG | [6 empty] | Ydelse | 0 | kW | Oliekedel | Gas-/dieselolie | Olie | Kedel
Naturgas/LPG med effekt over 1000 kW | 90% | Naturgas/LPG |  | Olie | Gas-/dieselolie | [6 empty] | Teoretisk energiforbrug | 0 | kWh | Fliskedel | Skovflis | Flis | Kedel
Olie | 80% | Gas/dieselolie |  | Træpiller/træbriketter | Træpiller/træbriketter | [6 empty] | Teoretisk brændselsforbrug | #REF! | #REF! | Træpillekedel | Træpiller | Træpiller | Kedel
Træpiller, flis, træ og træaffald til og med 1000 kW | 80% | Træpiller/træbriketter |  | Træ og træaffald | Træ og træaffald | [9 empty] | Kulkedel | Stenkul | Kul/koks | Kedel
Træpiller, flis, træ og træaffald over 1000 kW | 90% | Træpiller/træbriketter |  | Halm | Halm | [6 empty] | Virkningsgrad for ny kedel/varmepumpe |  |  | Kokskedel | Koks | Kul/koks | Kedel
Halm | 70% | Halm | [9 empty] | Virkningsgrad for ny kedel | 0 | % | HFO-kedel | Heavy fuel oil | Olie | Kedel
[12 empty] | Kapacitet på ny kedel | 0 | kW | Gaskalorifer | Naturgas | Naturgas | Kalorifer
| 80% | [10 empty] | Årsvirkningsgrad for ny kedel | #N/A | % | Oliekalorifer | Gas-/dieselolie | Olie | Kalorifer
Eftersituation | [14 empty] | Gasstrålevarmer | Naturgas | Naturgas
Fliskedel | 97% | Træ og træaffald | [12 empty] | Halmkedel | Halm | Halm | Kedel
Træpillekedel | 96% | Træpiller/træbriketter | [12 empty] | Varmepumpe | Varmepumpe | Elektricitet
Halmkedel | 88% | Halm | [9 empty] | Energityper til indtastning på portal | #REF! |  | Fjernvarme | Fjernvarme | Fjernvarme
Elkedel | 100% | Elektricitet | [9 empty] | Før-situation | #REF!
Fjernvarme | 100% | Fjernvarme | [9 empty] | Efter-situation | #REF!
Varmepumpe | 350% | Elektricitet

## Grise - regneark (hidden)
Varmeforbrug - Grise
Baggrundsberegning
Bruger input
Indlejrede forudsætninger
Energistyrelsens forudsætninger
Forudsætninger
Afgrænsninger | Svar muligheder
Spørgsmål | Ja | Nej |  |  |  | Type | Antal hold |  |  | Aktive hold | Nøgletal varme | Nøgletal udtørring | Type af grise |  | Antal | Årlige antal |  | Varmebehov [kWh] | Varmebehov udtørring [kWh]
[6 empty] | Årssøer | Søer,gylte og orner | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | FALSE |  | 0 | 0
Input | Svar muligheder |  |  |  |  | Slagtesvin | Svin o. 30 kg | 4.14 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | FALSE |  | 0 | 0
1. Opgørelsesmetode af besætningsstørrelsen | Årsrapport | CHR |  |  |  | Smågrise | Smågrise 7-30 kg | 6.65 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | FALSE |  | 0 | 0
[16 empty] | #REF! |  | 0 | 0 | 0
1.1 Årsrapport | Svar muligheder | [5 empty] | Aktive faktorer
| Årssøer | Slagtesvin | Smågrise | [8 empty] | Resultat uden tørring | Til tørring | Samlet tørring med primær varmekilde | Samlet med separat tørring
[11 empty] | Energiforbrug før | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 CHR | Svar muligheder | [9 empty] | Energiforbrug efter | #N/A | #N/A | #N/A
| Søer,gylte og orner | Svin o. 30 kg | Smågrise 7-30 kg | [9 empty] | Staldtype |  | Varmeforbrug - kWh/gris |  |  |  | Nøgletal pr gris - kWh
[15 empty] | Årssøer | Søer,gylte og orner |  |  | Årssøer | 107
| Svar muligheder | [11 empty] | Løbe/drægtighedsstalde |  | 2 |  |  |  | Søer,gylte og orner | 107
3. Udtørres staldende med olievarmekanoner | Ja | Nej | [10 empty] | Farestalde - fuldspaltegulv |  | 105 |  |  |  | Slagtesvin | 0.32
[13 empty] | Farestalde - delvist fast gulv |  | 101 |  |  |  | Svin o. 30 kg | 0.32
| Svar muligheder | [13 empty] | Slagtesvin | Svin o. 30 kg |  |  | Smågrise | 6.5
3.1 Udskiftes olievarmekanonerne i energisparetiltaget | Ja | Nej | [10 empty] | Slagtesvinstald - delvist fast gulv |  | 0.1 |  |  |  | Smågrise 7-30 kg | 6.5
[13 empty] | Slagtesvinstald - spalter |  | 0.32 |  |  |  | 0 | 0
| Svar muligheder | [13 empty] | Smågrise
7. Varmeforsyning i efter-situationen | Brændselskedel | Fjernvarme | Varmepumpe | Træpillekedel | Fliskedel | Halmkedel | [6 empty] | Smågrisestald - spalter |  | 11
[13 empty] | Smågrisestald - delvist fast gulv |  | 2.3
|  | #REF! |  |  |  | #VALUE!
| Tjek tiltag 3 | #REF! | [10 empty] | Staldtype |  | Varmeforbrug til udtørring - kWh/gris |  |  |  | Nøgletal pr gris - kWh
| Tjek tiltag 4 | #N/A | [12 empty] | Årssøer | Søer,gylte og orner |  |  | Årssøer | 44
| Træpillekedel | Træpiller og briketter | [10 empty] | Løbe/drægtighedsstalde |  | 0 |  |  |  | Søer,gylte og orner | 44
| Fliskedel | Træ og træaffald | [10 empty] | Farestalde - fuldspaltegulv |  | 44 |  |  |  | Slagtesvin | 2.2
| Halmkedel | Halm | [12 empty] | Slagtesvin | Svin o. 30 kg |  |  | Svin o. 30 kg | 2.2
[13 empty] | Slagtesvinstald - delvist fast gulv |  | 2.2 |  |  |  | Smågrise | 1
[15 empty] | Smågrise |  |  |  | Smågrise 7-30 kg | 1
[13 empty] | Smågrisestald - spalter |  | 1
[16 empty] | Ny førsituation | Energitype
[16 empty] | Naturgas | Naturgas
[13 empty] | Førsituation |  |  | LPG | LPG
[13 empty] | Naturgas/LPG med effekt til og med 1000 kW | 80% | Naturgas/LPG | Olie | Gas-/dieselolie
[13 empty] | Naturgas/LPG med effekt over 1000 kW | 90% | Naturgas/LPG | Træpiller/træbriketter | Træpiller/træbriketter
[13 empty] | Olie | 80% | Gas/dieselolie | Træ og træaffald | Træ og træaffald
[13 empty] | Træpille, flis, træ og træaffald til og med 1000 kW | 80% | Træpiller/træbriketter | Halm | Halm
[13 empty] | Træpille, flis, træ og træaffald over 1000 kW | 90% | Træpiller/træbriketter
[13 empty] | Halm | 70% | Halm | Halm | Halm
[13 empty] | Virkningsgrad for valgt kedeltype | 80%
[13 empty] | Eftersituation | 0 |  | 0
[13 empty] | Fliskedel | 97% | Træpiller/træbriketter
[13 empty] | Træpillekedel | 96% | Træpiller/træbriketter
[13 empty] | Halmkedel | 88% | Halm
[13 empty] | Elkedel | 100% | Elektricitet
[13 empty] | Fjernvarme | 100% | Fjernvarme
[13 empty] | Varmepumpe | 350% | Elektricitet
[13 empty] | Virkningsgrad for valgt kedeltype | #N/A
[13 empty] | Kedelydelse | 0
[13 empty] | Brændselstype | 0
[13 empty] | Størrelse | Årsvirkningsgrad
[13 empty] | Halm | 70%
[13 empty] | Olie | 80%
[13 empty] | 0-1000 | 80%
[13 empty] | 1001-1999 | 90%

## Kyllinge - regneark (hidden)
Varmeforbrug - Grise
Baggrundsberegning
Bruger input
Indlejrede forudsætninger
Energistyrelsens forudsætninger
Forudsætninger
Afgrænsninger | Svar muligheder
Spørgsmål | Ja | Nej |  |  |  | Antal hold
[6 empty] | Ja | 8.7 |  | 8.7 | slagte
Input | Svar muligheder |  |  |  |  | Nej | 5.2 | 3.7 | 5.2 | øko
1. Opgørelsesmetode af besætningsstørrelsen | Årsrapport | CHR |  |  |  | 0 | 2 | 5.9
2. Hvilken type kyllingeproduktion er der på besætningen | Svar muligheder | [12 empty] | 700000
| Konventionel | Økologisk | Frilands | [10 empty] | 700000
3. Er der varmegenvinding i ventilationsanlægget | Svar muligheder
| Ja | Nej | [6 empty] | Staldtype |  | Varmeforbrug - kWh/gris |  |  | Nøgletal pr kylling - kWh
[11 empty] | Konventionel | Ja |  | Konventionel | 0.7
| Svar muligheder | [7 empty] | Løbe/drægtighedsstalde |  | 2 |  |  | m veksler | 0.7
3.1 hvilken type veksler er der i ventilationsanlægget | Væskekoblende batterier | Heatpipes | Krydsvarmeveksler | Roterende veksler | Modstrømveksler |  |  |  | Farestalde - fuldspaltegulv |  | 105 |  |  | Økologisk | 0.7
[9 empty] | Farestalde - delvist fast gulv |  | 101 |  |  | m veksler | 0.7
| Svar muligheder | [9 empty] | Økologisk | Nej
4. Omhandler energisparetiltaget udskiftning af brændselskedel | Ja | Nej | [6 empty] | Slagtesvinstald - delvist fast gulv |  | 0.1
[9 empty] | Slagtesvinstald - spalter |  | 0.32
| Svar muligheder | [9 empty] | Frilands
5.Omhandler energisparetiltaget etablering af varmegenvinding | Ja | Nej | [6 empty] | Smågrisestald - spalter |  | 11
[9 empty] | Smågrisestald - delvist fast gulv |  | 2.3
| Årlige antal | Varmeveksler | Varmebehov m veksler | [5 empty] | Staldtype |  | Varmeforbrug til udtørring - kWh/gris |  |  | Nøgletal pr gris - kWh
Celle 1 | 1000000 | Ja | 700000 | [7 empty] | Konventionel | Ja |  | Konventionel | 44
Celle 2 |  | 0 | #VALUE! | [5 empty] | Løbe/drægtighedsstalde |  | 0 |  |  | Ja | 44
Celle 3 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Farestalde - fuldspaltegulv |  | 44 |  |  | Økologisk | 2.2
[11 empty] | Økologisk | Nej |  | Nej | 2.2
[9 empty] | Slagtesvinstald - delvist fast gulv |  | 2.2 |  |  | Frilands | 1
[11 empty] | Frilands |  |  | 0 | 1
[9 empty] | Smågrisestald - spalter |  | 1
| Opgørelse af årlige antal slagtekyllinger | [7 empty] | Førsituation |  | Energitype | Ny førsituation | Energitype
| Årsrapport | CHR | [6 empty] | Naturgas/LPG med effekt til og med 1000 kW | 80% | Naturgas/LPG | Naturgas | Naturgas
Antal kyllinger | 0 | 0 | [6 empty] | Naturgas/LPG med effekt over 1000 kW | 90% | Naturgas/LPG | LPG | LPG
[9 empty] | Olie | 80% | Gas/dieselolie | Olie | Gas-/dieselolie
| Årligt antal | Varmebehov m. veksler [kWh] | Indfyret effekt [kWh] før | Indfyret effekt efter [kW] |  |  |  |  | Træpille, flis, træ og træaffald til og med 1000 kW | 80% | Træpiller/træbriketter | Træpiller/træbriketter | Træpiller/træbriketter
| FALSE | 0 | 0 | #N/A |  |  |  |  | Træpille, flis, træ og træaffald over 1000 kW | 90% | Træpiller/træbriketter | Træ og træaffald | Træ og træaffald
[9 empty] | Halm | 70% | Halm | Halm | Halm
[12 empty] | Halm | Halm
[9 empty] | Virkningsgrad for valgt kedeltype | 80%
[9 empty] | Kedelydelse | 0
[9 empty] | Brændselstype | 0
Eftersituation
[9 empty] | Fliskedel | 97% | Træpiller/træbriketter
[9 empty] | Træpillekedel | 96% | Træpiller/træbriketter
[9 empty] | Halmkedel | 88% | Halm
[9 empty] | Elkedel | 100% | Elektricitet
[9 empty] | Fjernvarme | 100% | Fjernvarme
[9 empty] | Varmepumpe | 350% | Elektricitet
[9 empty] | Virkningsgrad for valgt kedeltype | #N/A
[9 empty] | Kedelydelse | 0
[9 empty] | Brændselstype | 0
[9 empty] | Brændsel | Størrelse | Årsvirkningsgrad
[9 empty] | Halm | 1000 | 70%
[9 empty] | Olie |  | 80%
[9 empty] | Naturgas | 1000 | 80%
[9 empty] | 1001-1999 |  | 90%