## VEJLEDNING
VEJLEDNING - Skift fra Lysstofrør til LED
START OPLYSNINGER
Indtastning i de grønne felter. De typiske værdier for forkobling og løn kan man evt. ændre.
OPTÆLLING
Nuværende lysstofrør optælles og indtastes i de grønne felter.
Område
Hvor er armaturet placeret fx: Svinestald, loftlys i laden, …
Antal armaturer
Samme type armatur indtastes samlet f.eks. 4 armaturer med 2 x 36 W rør.
Antal lyskilder pr armatur
Der angives om det pågældende armatur indeholder "1" eller "2" lysstofrør .
W(att) pr armatur
Samlet wattage pr armatur (eksklusiv ekstern forkobling) f.eks. "72" for 2 x 36W.
Armatur type
Vælg T8 lysstofrør (tykke, 25mm rør) eller T5 Lysstofrør (tynde, 16mm rør).
Forkobling
Der vælges mellem:
1) Elektromekanisk forkobling med glimtænder.
Tabsprocent indtastes under START OPLYSNINGER. Typisk 25%.
2) Elektronisk HF forkobling.
Tabsprocent indtastes under START OPLYSNINGER. Typisk 10%.
3) Indbygget forkobling i lysstofrøret. Tab inkluderet i W pr armatur.
Årlige brændtimer
Antal timer pr. år armaturet er tændt.
Armatur tilgængelighed
Vælg mellem "umiddelbar", "med stige" og "med lift".
De forskellige lønomkostninger indtastes under START OPLYSNINGER.
RESULTAT Simpel
Rapport på én side til landmænd, der ønsker kort information om økonomi, indhentning
af tilbud og evaluering. Under "Filer" kan rapporten gemmes som pdf-fil.
RESULTAT
Rapport på to sider, der omfatter økonomi, energi og lystekniske data.
Desuden indgår Energistyrelsen anbefalinger, råd og tjekliste vedr. tilbud.
OPTÆLLING kan evt. inkluderes som bilag.
Om BEREGNEREN
Der beskrives, hvordan beregningerne foretages.

## START OPLYSNINGER
STARTOPLYSNINGER Indtast i de grønne felter
LANDBRUG | Firmanavn | Bispegården
| Kontaktperson | Jens Petersen
| Adresse | Langevej 25
| Postnummer | 5555
| By | Fantasi
| Telefon | 98 76 54 32
| E-mail | eks@eksempel.dk
RÅDGIVER | Rådgivningsvirksomhed | Landwise
| Navn | Peder Sørensen
| Adresse | Landwisevej 3
| Postnummer | 4444
| By | Wiseby
| Telefon | 87 65 43 21
| E-mail | wise@wisely.dk
GRUNDOPLYSNINGER | Elpris kr/kWh | 0.9
| Energitilskud kr/kWh | 0.3
| Besætningstype | Kvæg
| Tab for T8 rør ektern forkobling | 25% | Skjult i brugerversion
| Tab for T5 rør ektern forkobling | 10% | timetakst | 400 | kr/time
Armaturet er umiddelbart tilgængeligt | Løn, udskiftning af lyskilde kr/armatur | 20 |  | 3 | minutter
| Løn, ombygning til LED rør kr/armatur | 100 |  | 15 | minutter
| Løn, armatur udskiftning kr/armatur | 140 |  | 21 | minutter
Armaturet er tilgængeligt med stige | Løn, udskiftning af lyskilde kr/armatur | 30 |  | 4.5 | minutter
| Løn, ombygning til LED rør kr/armatur | 150 |  | 22.5 | minutter
| Løn, armatur udskiftning kr/armatur | 210 |  | 31.5 | minutter
Armaturet er tilgængeligt med lift | Løn, udskiftning af lyskilde kr/armatur | 40 |  | 6 | minutter
| Løn, ombygning til LED rør kr/armatur | 200 |  | 30 | minutter
| Løn, armatur udskiftning kr/armatur | 280 |  | 42 | minutter

## OPTÆLLING
INDTASTNING: OPTÆLLING AF EKSISTERENDE BELYSNING | [7 empty] | Denne side og de efterfølgende "søjler" af sider er skjult for brugeren
[9 empty] | NUVÆRENDE ANLÆG | [8 empty] | NYE LYSKILDER |  |  |  | NYE ARMATURER
Område | Antal Armaturer | Antal Lysrør pr Armatur | Watt pr Armatur | Typen af Lysstofrør | Forkobling | Årlige brænd timer | Armatur tilgængelighed | Vægtet Gnm Watt | antal lyskilder | tab forkobling | Installeret lumen | brændtimer /gns pr armatur | levetid lyskilder gns | lyskildepris gns | Løn, udskift- ning af lyskilde kr/stk | Løn ombyg- ning til LED rør kr/armatur | Løn armatur udskiftning kr/armatur | Gns watt pr armatur | installeret lumen | levetid, lyskilder gns | lyskildepris gns | Gns watt pr armatur | installeret lumen | levetid, lyskilder gns | lyskildepris gns
I alt | 20 |  | 72 |  |  |  |  | 72 | 40 | 360 | 134250 | 5000 | 20000 | 33.6625 | 20 | 100 | 140 | 30 | 93250 | 53333.3333 | 121 | 36 | 58800 | 35000 | 239.5
Stald | 20 | 2 | 72 | Lysstofrør T8 (tykke, 25mm rør) | Konventionel (med glimtænder) | 5000 | Umiddelbar | 1440 | 40 | 360 | 134250 | 100000 | 800000 | 1346.5 | 800 | 2000 | 2800 | 30 | 93250 | 2133333.3333 | 4840 | 36 | 58800 | 700000 | 4790
|  |  |  | < VÆLG > | < VÆLG> |  | <VÆLG> | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | < VÆLG > | < VÆLG> |  | <VÆLG> | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | < VÆLG > | < VÆLG> |  | <VÆLG> | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | < VÆLG > | < VÆLG> |  | <VÆLG> | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | < VÆLG > | < VÆLG> |  | <VÆLG> | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | < VÆLG > | < VÆLG> |  | <VÆLG> | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | < VÆLG > | < VÆLG> |  | <VÆLG> | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | < VÆLG > | < VÆLG> |  | <VÆLG> | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | < VÆLG > | < VÆLG> |  | <VÆLG> | 0 | 0 | FALSE | FALSE | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE

## RESULTAT Simpel
Overslag: Besparelse ved skift til LED Belysning i landbruget
LANDBRUG | RÅDGIVER |  |  | GRUNDOPLYSNINGER
Bispegården | Landwise |  |  | Elpris kr/kWh |  | 0.9
Jens Petersen | Peder Sørensen |  |  | Energitilskud kr/kWh |  | 0.3
Langevej 25 | Landwisevej 3
5555 Fantasi | 4444 Wiseby |  |  | Besætningstype |  | Kvæg
98 76 54 32 | 87 65 43 21
eks@eksempel.dk | wise@wisely.dk
| Nuværende anlæg |  | LED lyskilder |  | LED armaturer + lyskilder
Anlæg og anlægsudgifter |  |  | (ombygget)
Antal lyskilder | 40 | stk | 40 | stk
Indkøbspris pr. lyskilde (gennemsnit) | 33.6625 | kr/stk | 121 | kr/stk
Antal armaturer | 20 | stk | 20 | stk | 20 | stk
Indkøbspris pr. armatur+lyskilder (gnm) |  |  |  |  | 239.5 | kr/stk
Arbejdsløn montering pr. armatur | 20 | kr/stk | 100 | kr/stk | 140 | kr/stk
Indkøb af anlæg og montering | 1746.5 | kr | 6840 | kr | 7590 | kr
Energitilskud * |  |  | 0 | kr | 796.375 | kr
Større investering end lysstofrør køb |  |  | 5093.5 | kr | 5047.125 | kr
Driftsomkostninger og driftsbesparelse
Elforbrug/år | 9000 | kWh | 3000 | kWh | 3600 | kWh
Eludgift/år | 8100 | kr/år | 2700 | kr/år | 3240 | kr/år
Elbesparelse/år |  |  | 6000 | kWh/år | 5400 | kWh/år
Sparet eludgift |  |  | 5400 | kr/år | 4860 | kr/år
|  |  | 66.6667 | % | 60 | %
Sparet vedligehold over levetid: Lysanlæg + arb.løn ** |  |  | 2910.8333 | kr | 1309.875 | kr
Tilbagebetalingstid *** |  |  | 0.89787 | år | 1 | år
* Engangstilskud (man kan kun modtage tilskud, når tilbagebetalingstiden er større end 1 år).
** Sparede omkostninger ved ikke at skulle udskifte eksisterende lyskilder (inkl. arbejdsløn)
*** Tilbagebetalingstid = Større investering end køb af lysstofrør / (sparet eludgift/år + sparet vedligehold/år)
Energistyrelsen anbefaler
Energistyrelsen anbefaler, at man indhenter tilbud fra en eller flere leverandører/installatører, samt at installationen foretages af en professionel installatør med rådgivning om valget mellem alene at udskifte rørene eller armatur plus rør. Rådgivningen bør inkludere økonomi, lysstyrke, lysfordeling og øvrig lyskvalitet. Installatøren skal sikre, at montering er korrekt, samt at regler og love overholdes.
Det skal du have styr på
Ved skift til LED rør i eksisterende armaturer, har det eksisterende armaturs generelle tilstand og elektriske forkobling indflydelse på, om der er behov for ombygning af armaturet. Lysudsendelsen fra armaturet bliver anderledes ved skift til LED-rør. I mange tilfælde vil det bedste være at udskifte hele armaturet. Dette bør afklares sammen med konsulent/installatør i det enkelte tilfælde.
Bag om Data
Beregningsværktøjet giver et overslag for de samlede besparelse ved udskiftning af lysstofrør til LED. Der er stor variation i energieffektivitet, og hvert halvår kommer bedre produkter på markedet med større effektivitet. Priserne for LED-lyskilder og LED-armaturer er indhentet i september 2017.

## RESULTAT
Overslag: Besparelse ved skift til LED Belysning i landbruget
LANDBRUG | RÅDGIVER |  |  | GRUNDOPLYSNINGER
Bispegården | Landwise |  |  | Elpris kr/kWh |  | 0.9
Jens Petersen | Peder Sørensen |  |  | Energitilskud kr/kWh |  | 0.3
Langevej 25 | Landwisevej 3 |  |  | Besætningstype |  | Kvæg
5555 Fantasi | 4444 Wiseby
98 76 54 32 | 87 65 43 21 |  |  | Tab, konventionel forkobling |  | 25%
eks@eksempel.dk | wise@wisely.dk |  |  | Tab, elektronisk forkobling |  | 10%
| Nuværende anlæg |  | LED lyskilder |  | LED armaturer + lyskilder
Anlæg og anlægsudgifter |  |  | (ombygget)
Antal lyskilder | 40 | stk | 40 | stk
Indkøbspris pr. lyskilde (gennemsnit) | 33.6625 | kr/stk | 121 | kr/stk
Antal armaturer | 20 | stk | 20 | stk | 20 | stk
Indkøbspris pr. armatur+lyskilder (gnm) |  |  |  |  | 239.5 | kr/stk
Arbejdsløn montering pr. armatur | 20 | kr/stk | 100 | kr/stk | 140 | kr/stk
Indkøb af anlæg og montering | 1746.5 | kr | 6840 | kr | 7590 | kr
Energitilskud * |  |  | 0 | kr | 796.375 | kr
Større investering end lysstofrør køb |  |  | 5093.5 | kr | 5047.125 | kr
Energieffektivitet og Levetid
W/armatur (gennemsnit) | 72 | W | 30 | W | 36 | W
Tab, forkoblinger | 360 | W | 0 | W | 0 | W
Installeret effekt | 1.8 | kW | 0.6 | kW | 0.72 | kW
Lysmængde/armatur | 6712.5 | lm | 4662.5 | lm | 2940 | lm
Samlet Lysmængde | 134250 | lm | 93250 | lm | 58800 | lm
Energieffektivitet | 74.5833 | lm/W | 155.4167 | lm/W | 81.6667 | lm/W
Drifttid (gennemsnit) | 5000 | timer/år | 5000 | timer/år | 5000 | timer/år
Levetid, lyskilder/armatur (gennemsnit) | 20000 | timer | 53333.3333 | timer | 35000 | timer
Tidsrum før skift af lyskilder/armatur | 4 | år | 10.6667 | år | 7 | år
Driftsomkostninger og driftsbesparelse
Elforbrug/år | 9000 | kWh | 3000 | kWh | 3600 | kWh
Eludgift/år | 8100 | kr/år | 2700 | kr/år | 3240 | kr/år
Elbesparelse/år |  |  | 6000 | kWh/år | 5400 | kWh/år
Sparet eludgift |  |  | 5400 | kr/år | 4860 | kr/år
|  |  | 66.6667 | % | 60 | %
Sparet vedligehold over levetid: Lysanlæg + arb.løn ** |  |  | 2910.8333 | kr | 1309.875 | kr
Tilbagebetalingstid *** |  |  | 0.89787 | år | 1 | år
* Engangstilskud (man kan kun modtage tilskud, når tilbagebetalingstiden er større end 1 år).
** Sparede omkostninger ved ikke at skulle udskifte eksisterende lyskilder (inkl. arbejdsløn)
*** Tilbagebetalingstid = Større investering end køb af lysstofrør / (sparet eludgift/år + sparet vedligehold/år)
Energistyrelsen anbefaler
Energistyrelsen anbefaler, at man indhenter tilbud fra en eller flere leverandører/installatører, samt at installationen foretages af en professionel installatør, der kan rådgive om valget mellem alene at udskifte rørene eller armatur plus rør. Rådgivningen bør inkludere økonomi, lysstyrke, lysfordeling og øvrig kvalitet. Installatøren skal sikre, at montering foretages korrekt, samt at regler og love overholdes.
Det skal du have styr på
Ved skift til LED rør i eksisterende armaturer, har det eksisterende armaturs generelle tilstand og elektriske forkobling indflydelse på, om der er behov for ombygning af armaturet. Lysudsendelsen fra armaturet bliver anderledes ved skift til LED-rør. I mange tilfælde vil det bedre kunne svare sig at udskifte hele armaturet frem for kun lysstofrør(ene). Skift til nye LED armatur med passende placering giver normalt den bedste lyskvalitet. Dette bør afklares sammen med konsulent/installatør i det enkelte tilfælde.
Tjekliste ved skift til LED belysning
• Energimærke - Gå efter LED rør med A+ eller bedre og gerne med et lysudbytte på 130 lm/W eller mere.
• Lydudbyttet for LED-armaturer bør være mindst 90 lm/W og gerne højere.
• Lysstyrken skal matche de tidligere lysstofrør og arbejdsmiljølovgivningens regler for lys skal overholdes.
• Lysfordelingen skal være jævn uden mørke områder. Før valg af en løsning, anbefales at der laves
en testinstallation, hvor man kan se, sammenligne og måle lysstyrken med luxmeter.
• Lysfarven 4000K giver et neutral hvidt lys, som er god arbejdsbelysning.
• Farvegengivelse på 80 Ra er normalt passende - ved særlige behov for at skelne farver anbefales 90 Ra.
• Levetid min. 35.000 timer med maksimalt et lystab på 20%, når den oplyste levetid er nået (L80).
• Flimmerfri LED belysning.
• Lukket IP65 armatur tåler spuling med vand, påvirkning fra ammoniak og desinfektion.
• Ved ombygning af eksisterende armaturer skal det fremgå, hvem der er ansvarlig for den nye CE mærkning.
• Prøveopsætning af den nye LED løsning er god ide for at sikre sig, at lyskvaliteten er tilfredsstillende.
Bag om Data
Beregningsværktøjet giver et overslag for de samlede besparelse ved udskiftning af nuværende lysstofrør til LED belysning. Der er stor variation i energieffektivitet, og hvert halvår kommer bedre produkter på markedet med større effektivitet. Priserne for LED-lyskilder og -armaturer er indhentet i september 2017. Der sker løbende prisændringer, og der kommer flere produkter på markedet.

## Om BEREGNEREN
OM BEREGNEREN
Overslag for besparelser ved to LED alternative
• Udskiftning af lysstofrør med LED rør med ombygning, så glimtænder og forkobling ikke anvendes.
• Eksisterende armaturer (med lysstofrør) udskiftes med nye LED armaturer med 1 eller 2 rør.
Tekniske data
Beregningen er baseret på egen optælling af den eksisterende belysning med lysstofrør.
Værktøjet indeholder ækvivalente LED erstatninger for alle normalt anvendte lysstofrør:
• T8 lysstofrør: 18, 30, 36 og 58 W
• T5 lysstofrør: 14, 21, 28, 49 og 80 W
Der indgår kun kvalitetsprodukter fra de store kendte fabrikanter som Philips, Osram og Sylvania.
Der anvendes fabrikanternes anbefalinger for ækvivalens.
Alle produkter er lyskilder med farvetemperatur 4000K og farvegengivelse 80 Ra.
Alle LED armaturer er IP65 (vandtætte), så man kan rengøre og desinficere med spuling af stalden.
Ækvivalens mellem de forskellige løsninger
De ækvivalente LED rør udsender mindre lysmængde end lysstofrørene, da LED rørene udstråler frem-
adrettet, og lysstofrørene udstråler ikke-retningsbestemt ofte i et mat hvidt armatur uden reflektor.
De ækvivalente LED armaturer udsender mindst lysmængde, da armaturerne er LED tilpasset, og den
viste lysmængde er efter tab i armaturet.
De ækvivalente LED rør har effektivitet (før armatur-lystab) på 129 - 175 lm/W.
De ækvivalente LED armaturer har effektivitet (efter armatur-lystab) på 83 - 117 lm/W.
Der antages generelt at være et lystab i de eksisterende armaturer på omkring 35-40%, hvorfor
den ækvivalente lysstrøm for LED armaturerne (efter armatur-lysstab) typisk er 35-40% mindre.
Beregningsmetode
Beregningerne udføres aggregeret uden mellemregninger, idet der udregnes:
• Summeret lysmængde, summeret installeret effekt og summerede tab i forkoblingerne.
• Vægtet gennemsnit for driftstimer, levetid, pris pr lysstofrør, pris pr. LED, pris pr. LED armatur med
1 rør, pris pr armatur med 2 rør samt lønudgifter ved skift af rør, ombygning og skift af armatur.
Alle disse værdier kan ses i RESULTAT.
Indtaster man en type lysstofrør ad gangen i OPTÆLLING og beregner, kan man følge alt i RESULTAT.
Kun et overslag
Det er vigtig at betone, at Beregneren udregner et overslag og ikke et resultat med to streger under.
Overslaget tænkes anvendt til beslutning om at indhente konkrete tilbud, og som referenceramme.
Udskiftning af gløde-og halogenpærer
Besparelsespotentialet ved udskiftning af glødepære og halogenpærer/spots kan beregnes på
http://sparenergi.dk/forbruger/el/belysning

## LyskilderT8 (hidden)
CK W grænser | 60 cm | W | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm | LED rør erstatning | W | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm | Armatur LED erstatning | W | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm | Armatur LED erstatning | W | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm
|  | 17.5 | 72.8594 | 20000 | 32.7875 | 1275.0391 |  | 7.65 | 140.9675 | 50000 | 83 | 1078.4011 | for 1 lysrør pr armatur | 9.5 | 89.4444 | 40000 | 179.5 | 850 | for 2 lysrør pr armatur | 16 | 89.8932 | 45000 | 322.35 | 1437.5
| Osram lumilux 840 59 cm | 18 | 75 | 20000 | 25 | 1350 | OSRAM SubstiTUBE 840 60 cm | 7.3 | 150.6849 | 50000 | 73 | 1100 | LEDproff IP65 4000K 66 cm | 9 | 88.8889 | 50000 | 279 | 800 | Noxion LED Skotlampe IP66 4000K | 13 | 88.4615 | 50000 | 413 | 1150
<24 | Sylvania luxline Plus 840 60 cm | 18 | 68 | 20000 | 43.15 | 1350 | Philips LEDtube HO 840 60 cm | 8 | 131.25 | 50000 | 93 | 1050 | Jern&Fix IP65 4000K 60 cm | 10 | 90 | 30000 | 80 | 900 | Jern&Fix IP65 4000K 60 cm | 15 | 93.3333 | 30000 | 118.4 | 1400
| Philips TL-D 840 59 cm | 18 | 75 | 20000 | 26 | 1350 | [12 empty] | LEDproff IP65 4000K 65 cm | 18 | 88.8889 | 50000 | 379 | 1600
| Philips TL-D Eco 840 59 cm | 16 | 73.4375 | 20000 | 37 | 1175 | [12 empty] | LEDproff IP65 4000K 127 cm | 18 | 88.8889 | 50000 | 379 | 1600
| 90 cm lysstofrør | W | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm | LED rør erstatning | W | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm | Armatur LED erstatning | W | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm | Armatur LED erstatning | W | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm
|  | 30 | 80 | 20000 | 41.7167 | 2400 |  | 12.4333 | 151.3142 | 50000 | 130.6667 | 1881.3394 | for 1 lysrør pr armatur | 14 | 90.8974 | 40000 | 265.7 | 1275 | for 2 lysrør pr armatur | 23 | 106.1508 | 43333.3333 | 282 | 2433.3333
| Philips TL-D 840 89,5 cm | 30 | 80 | 20000 | 40 | 2400 | LEDproff PRO 90 cm | 14 | 128.5 | 50000 | 151 | 1799 | Noxion LED Skotlampe 4000K | 13 | 88.4615 | 50000 | 413 | 1150 | Ledvance IP65 4000K 120cm | 21 | 114.2857 | 50000 | 349 | 2400
24-30 | Osram Lumilux 840 89,5 cm | 30 | 80 | 20000 | 42 | 2400 | OSRAM SustiTUBE EM 840 90 cm | 11.3 | 150.4425 | 50000 | 137 | 1700 | Jern&Fix IP65 4000K 60 cm | 15 | 93.3333 | 30000 | 118.4 | 1400 | Harald Nyborg IP65 63 cm | 24 | 100 | 30000 | 167 | 2400
| Sylvania T8 Luxline Plus 840 90 cm | 30 | 80 | 20000 | 43.15 | 2400 | Philips LEDTube HO 840 90 cm | 12 | 175 | 50000 | 104 | 2100 | [6 empty] | Noxion IP65 4000K 60 cm | 24 | 104.1667 | 50000 | 330 | 2500
| 120 cm lysstofrør | W | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm | LED rør erstatning | W | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm | Armatur LED erstatning | W | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm | Armatur LED erstatning | W | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm
|  | 35 | 93.2292 | 20000 | 33.6625 | 3263.0208 |  | 15 | 155.4167 | 53333.3333 | 121 | 2331.25 | for 1 lysrør pr armatur | 17 | 90.3704 | 43333.3333 | 292.1333 | 1536.2963 | for 2 lysrør pr armatur | 36 | 81.6667 | 35000 | 239.5 | 2940
| Philips TL-D 840 120 cm | 36 | 93.0556 | 20000 | 27 | 3350 | Philips HF UO 840 120 cm | 16 | 156.25 | 50000 | 147 | 2500 | Jern&Fix IP65 4000K 60 cm | 15 | 93.3333 | 30000 | 118.4 | 1400 | LEDproff IP65 4500K 120 cm | 36 | 80 | 40000 | 299 | 2880
31-49 | Osram L 840 120 cm | 36 | 93.0556 | 20000 | 26 | 3350 | OSRAM SubstiTUBE UO 840 120 cm | 15 | 160 | 60000 | 103 | 2400 | LEDproff IP65 4000K 65 cm | 18 | 88.8889 | 50000 | 379 | 1600 | Jern&Fix IP65 4000K 118 cm | 36 | 83.3333 | 30000 | 180 | 3000
| Philips TL-D Eco 840 120 cm | 32 | 93.75 | 20000 | 46 | 3000 | Philips HO 840 120 cm | 14 | 150 | 50000 | 113 | 2100 | LEDproff IP65 4000K 127 cm | 18 | 88.8889 | 50000 | 379 | 1600
| Sylvania Luxline 840 120 cm | 36 | 93.0556 | 20000 | 35.65 | 3350
| 150 cm lysstofrør | watt | lumen/watt | levetid/timer | kr ex moms | lm | LED rør erstatning | watt | lumen/watt | levetid/timer | kr ex moms | lm | Armatur LED erstatning | watt | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm | Armatur LED erstatning | watt | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm
>=50 |  | 56.25 | 90.9432 | 20000 | 35.3375 | 5115.5553 |  | 21.775 | 154.8714 | 52500 | 165.75 | 3372.3238 | for 1 lysrør pr armatur | 21.6667 | 104.7619 | 43333.3333 | 295 | 2269.8413 | for 2 lysrør pr armatur | 40 | 105.1907 | 50000 | 549 | 4207.6298
| Philips TL-D 840 150 cm | 58 | 90.3448 | 20000 | 28 | 5240 | Philips HF OU 840 150 cm | 24 | 154 | 50000 | 237 | 3700 | LEDproff IP65 4000K 65 cm | 20 | 100 | 50000 | 369 | 2000 | Philips Coreline IP65 4000K 120 cm | 41 | 97.561 | 50000 | 599 | 4000
| Osram lumilux 840 150 cm | 58 | 89.6552 | 20000 | 28 | 5200 | OSRAM SubstiTUBE UO 840 150 cm | 22.5 | 160 | 60000 | 143 | 3600 | Ledvance IP65 4000K 120cm | 21 | 114.2857 | 50000 | 349 | 2400 | Ledvance IP65 4000K 120 cm | 39 | 112.8205 | 50000 | 499 | 4400
| Philips TL-D Eco 840 150 cm | 51 | 94.1176 | 20000 | 46 | 4800 | Philips HO 840 150 cm | 20 | 155 | 50000 | 133 | 3100 | Harald Nyborg IP65 63 cm | 24 | 100 | 30000 | 167 | 2400
| Sylvania Luxline 840 150 cm | 58 | 89.6552 | 20000 | 39.35 | 5200 | Osram SubstiTUBE EM 840 150 cm | 20.6 | 150.4854 | 50000 | 150 | 3100

## LyskilderT5 (hidden)
| Ulrik: de korsteste rør bruges stort set ikke i landbruget. | [5 empty] | Lysservice forhandler GaiaCare. | [5 empty] | Noxion er Philips
CK nye Grænser | Lysstofrør | W | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm | LED rør erstatning | W | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm | Armatur LED erstatning | W | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm | Armatur LED erstatning | W | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm
| 55cm | 14 | 85.7143 | 24000 | 34.6667 | 1200 |  | 8 | 131.25 | 50000 | 176 | 1050 | for 1 lysrør pr armatur | 9.5 | 89.4444 | 40000 | 179.5 | 850 | for 2 lysrør pr armatur | 14 | 90.8974 | 40000 | 265.7 | 1275
| Philips TL5 840 55cm | 14 | 85.7143 | 24000 | 33 | 1200 | Philips LEDtube HF HE 840 55 cm | 8 | 131.25 | 50000 | 176 | 1050 | LEDproff IP65 4000K 66 cm | 9 | 88.8889 | 50000 | 279 | 800 | Noxion LED Skotlampe IP66 4000K | 13 | 88.4615 | 50000 | 413 | 1150
<15W | Osram FH HE 840 55 cm | 14 | 85.7143 | 24000 | 38 | 1200 | [6 empty] | Jern&Fix IP65 4000K 60 cm | 10 | 90 | 30000 | 80 | 900 | Jern&Fix IP65 4000K 60 cm | 15 | 93.3333 | 30000 | 118.4 | 1400
| Philips TL5 HE 840 55 cm | 14 | 85.7143 | 24000 | 33 | 1200
| Lysstofrør | W | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm | LED rør erstatning | W | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm | Armatur LED erstatning | W | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm | Armatur LED erstatning | W | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm
| 85 cm | 20.3333 | 91.8964 | 24333.3333 | 38.55 | 1868.5603 |  | 8.5 | 143.4028 | 50000 | 136.5 | 1218.9236 | for 1 lysrør pr armatur | 10.3333 | 87.4074 | 36666.6667 | 140.3333 | 903.2099 | for 2 lysrør pr armatur | 17 | 90.3704 | 43333.3333 | 292.1333 | 1536.2963
| Philips HE Eco 840 85 cm | 19 | 94.7368 | 25000 | 44 | 1800 | GaiaCare HP8 | 9 | 155.5556 | 50000 | 97 | 1400 | LEDproff IP65 4000K 66 cm | 9 | 88.8889 | 50000 | 279 | 800 | Jern&Fix IP65 4000K 60 cm | 15 | 93.3333 | 30000 | 118.4 | 1400
15-24 | Osram FH HE 840 85 cm | 21 | 90.4762 | 24000 | 38 | 1900 | Philips HF HE 840 55 cm | 8 | 131.25 | 50000 | 176 | 1050 | Jern&Fix IP65 4000K 60 cm | 10 | 90 | 30000 | 80 | 900 | LEDproff IP65 4000K 65 cm | 18 | 88.8889 | 50000 | 379 | 1600
| Sylvania FHE 840 85 cm | 21 | 90.4762 | 24000 | 33.65 | 1900 | [6 empty] | Jern&Fix IP65 4000K 59 cm | 12 | 83.3333 | 30000 | 62 | 1000 | LEDproff IP65 4000K 127 cm | 18 | 88.8889 | 50000 | 379 | 1600
| Lysstofrør | W | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm | LED rør erstatning | W | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm | Armatur LED erstatning | W | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm | Armatur LED erstatning | W | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm
| 115 cm | 27.25 | 94.75 | 24250 | 39 | 2581.9375 |  | 17.25 | 143.2576 | 50000 | 283 | 2471.1932 | for 1 lysrør pr armatur | 18 | 91.1696 | 42000 | 299.28 | 1641.0526 | for 2 lysrør pr armatur | 36 | 81.6667 | 35000 | 239.5 | 2940
| Philips HE 840 115 cm | 28 | 94 | 24000 | 33 | 2625 | Philips LEDtube HF HE 840 115 cm | 16.5 | 151.5152 | 50000 | 277 | 2500 | Jern&Fix IP65 4000K 60 cm | 15 | 93.3333 | 30000 | 118.4 | 1400 | LEDproff IP65 4500K 120 cm | 36 | 80 | 40000 | 299 | 2880
25-30 | Osram HE 840 115 cm | 28 | 93 | 24000 | 38 | 2600 | LEDlife 115EXT 4000K 115 cm | 18 | 135 | 50000 | 289 | 2430 | LEDproff IP65 4000K 65 cm | 18 | 88.8889 | 50000 | 379 | 1600 | Jern&Fix IP65 4000K 118 cm | 36 | 83.3333 | 30000 | 180 | 3000
| Sylvania FHE luxline 840 115 cm | 28 | 88 | 24000 | 36 | 2600 | [6 empty] | LEDproff IP65 4000K 127 cm | 18 | 88.8889 | 50000 | 379 | 1600
| Philips HE Eco 840 115 cm | 25 | 104 | 25000 | 49 | 2600 | [6 empty] | Philips Coreline WT120C IP65 120 cm 4000K | 19 | 94.7368 | 50000 | 440 | 1800
[13 empty] | Jern&Fix IP65 4000K 120 cm | 20 | 90 | 30000 | 180 | 1800
| Lysstofrør | watt | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm | LED rør erstatning | watt | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm | Armatur LED erstatning | watt | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm | Armatur LED erstatning | watt | lm/W | levetid/timer | kr ex moms | lm
| 145 cm | 62.75 | 86.6343 | 28500 | 42.5 | 5436.3031 |  | 31 | 153.4267 | 55000 | 279.25 | 4756.2285 | for 1 lysrør pr armatur | 36 | 81.6667 | 35000 | 239.5 | 2940 | for 2 lysrør pr armatur | 55 | 115.8182 | 50000 | 561.5 | 6370
| Philips HO 840 | 49 | 89.2857 | 30000 | 38 | 4375 | Philips LEDtube HF HO 840 145 cm | 26 | 150 | 50000 | 273 | 3900 | LEDproff IP65 4500K 120 cm | 36 | 80 | 40000 | 299 | 2880 | Noxion IP65 4000K 150 cm | 55 | 115.2727 | 50000 | 578 | 6340
>=31 | Sylvania FHO luxline 840 145 cm | 49 | 88.7755 | 24000 | 33 | 4350 | OSRAM SubtiTube HF 840 145 cm | 25 | 156.8 | 60000 | 233 | 3920 | Jern&Fix IP65 4000K 118 cm | 36 | 83.3333 | 30000 | 180 | 3000 | Ledvance IP65 4000K 150 cm | 55 | 116.3636 | 50000 | 545 | 6400
| Philips HO 840 145 cm | 80 | 78.75 | 30000 | 46 | 6300 | OSRAM SubtiTube HF 840 145 cm | 37 | 151.3514 | 60000 | 278 | 5600
| Philips HO Eco 840 145 cm | 73 | 89.726 | 30000 | 53 | 6550 | Philips LEDtube HF HO 840 145 cm | 36 | 155.5556 | 50000 | 333 | 5600

## Besætningstype (hidden)
< VÆLG >
Svin
Kvæg
Fjerkræ

## Tilgængelighed (hidden)
<VÆLG>
Umiddelbar
Med stige
Med lift

## Armatur type (hidden)
< VÆLG >
Lysstofrør T8 (tykke, 25mm rør)
Lysstofrør T5 (tynde, 16mm rør)

## Forkobling (hidden)
< VÆLG>
Konventionel (med glimtænder)
Elektronisk (HF)
Indbygget